- PICµBASIC  V4.1.x

- Полное руководство по оборудованию и языку программирования

- Версия от  10/09/19

- Общее описание

Платформа:  NEW Device

Минимально:   Контроллер семейства PIC18F46K22, одна микросхема внешней памяти 24LC1024.

Контроллер семейства PIC18F46K22, две микросхемы внешней памяти 24LC1024, часы реального времени DS1307, микросхемы интерфейсов ST232, ST485, символьный ЖКИ, графический ЖКИ UC1601/SSD1306, обвязка для шины 1-Wire, для чтения EM-marine карт, ETHERNET модуль, выходные ключи… И многое другое. Неподключенные  микросхемы/модули не влияют на общую работоспособность. Не будут работать только команды с ними связанные.

- Память программ

Память программ  2048 строк.

- Файловая система  (встроенная)

Требуется установка второй  микросхемы памяти. Общий размер диска 128 кб. Максимальное количество файлов – 64.

Максимальный размер файла 65534 байт . Поддерживаются все основные функции стандартной файловой системы.

Файловая система  (дополнительная )

Доступна при подключении модуля расширения

- Энергонезависимая память данных

Общий размер  - 1024 байт. Предназначена для хранения пользовательских данных, настроек и др. Поддерживаются функции побайтного доступа и блочного доступа. То есть можно сохранять/читать как одну переменную, так и массив.

- Память переменных:

Для всех переменных выделена линейная область оперативной  размером 1536  байт  памяти. На нее отображаются все переменные и стеки.

- Переменные

- Числа:

- Все числа являются знаковыми целыми в диапазоне от  - 8 388 608 до + 8 388 607 или  -32767 до +32767 либо целыми  в диапазоне  0-255

- Текст:

- Текст всегда заключается в кавычки  ”text”. Строка текста – текстовая переменные 64 байта  с длиной текста  до 63 символов *$(x), *¤ , *¤A-*¤X. Первый байт – длина.

Числовые переменные:  8  бит целое

Отображаются на всю память переменных по индексу (адресу).

Существует три индексных переменных  $(index) , #( index) , @(index). Индексом может быть число от 0 до 1535 или простая переменная, при этом ее значение должно быть в этом же диапазоне. Индекс соответствует адресу ячейки.  Пустой индекс не допускается. Внутреннее представление 8-битное. Значение всех переменных с одним индексом – одинаковое. Основное применение – 8 бит переменная,  косвенная адресация, работа с текстами и массивами.

При работе с арифметическими операторами значение  представляется числом от 0 до 255. При математических операциях с разными типами  в индексные переменные записывается и читается младший байт от  переменных другого типа. Глубина вложения индексов ограничена внутреннем стеком вычислителя. Запись #(#(#(#(5)))) не является ошибкой. Таким образом можно организовывать многомерные массивы.

Их отличие  -  при выводе.

- Отображение при печати оператором PRINT  значения ячейки  0х4А по адресу 20

$(20)   -  представление как символ с кодом   0х4А – J по таблице ASCII

#(20)  -  представление десятичного числа   - 74

@(20) -  представление как HEX запись – 4A

16 бит целое со знаком.

Отображаются на всю память переменных по индексу (адресу).

Существует две  индексных переменных  #2( index) , @2(index). Индексом может быть число от 0 до 1534 или простая переменная, при этом ее значение должно быть в этом же диапазоне. Индекс соответствует младшему адресу ячейки.

Переменная занимает два байта в адресном пространстве index,index+1. Старший байт числа  в младшем адресе

Пустой индекс не допускается. Внутреннее представление 16-битное со знаком. Внутреннее представление 16-битное  со знаком. Отрицательные числа записываются в дополнительном коде.  Значение всех переменных с одним индексом – одинаковое. Основное применение – 16 бит переменная,  косвенная адресация, работа с массивами.

При работе с арифметическими операторами значение  представляется числом от -32768 до +32767. При математических операциях с разными типами  в индексные переменные записывается и читается младший байт от  переменных 8 бит или два младших байта от переменных 24 бит с сохранением знака.

Их отличие  -  при выводе.

- Отображение при печати оператором PRINT  значения ячейки  0х4А по адресу 20 и 0х58 по адресу 21

#2(20)  -  представление десятичного числа со знаком   19032

@2(20) -  представление как HEX запись   4A58

24 бит целое со знаком.

Существует 52 обычных переменных, обозначаемых буквами от A до Z и a-z и 105  индексных #3(xx), @3(xx) Внутреннее представление 24-битное  со знаком. Отрицательные числа записываются в дополнительном коде. Отображаются  на  память с адреса 512  по 667 для буквенных и с 512 по 829 для индексных. Каждая переменная занимает 3 байта, старший байт числа  в младшем адресе.  При печати оператором PRINT   отображаются знаковыми целыми в диапазоне от  - 8 388 608 до + 8 388 607

Пример  записи выражения с переменными:    10 C=А+b:#(100)=55:$(A)=C +(10/2+1)*2

Существует две  индексных переменных  #3(index) , @3(index). Индексом может быть число от 0 до 105 или простая переменная, при этом ее значение должно быть в этом же диапазоне.

Отображаются на память обычных переменных и дальнейшее адресное пространство (на  память с адреса 512  по 829).

Так #3(0) отображается на переменную A , #3(1) отображается на переменную B. Индексы с 52 до 105 на простые переменные не отображаются.

Отличие при выводе оператором PRINT  аналогично 16 бит индексным переменным

Индексные переменные

Это переменные типа #(xx),#2(xx),#3(xx),$(xx),@(xx),@2(xx),@3(xx). Переменные 16 бит если пред скобкой стоит 2, 24 бит если стоит 3, остальные 8 бит. Во избежание наложения переменных при использовании стеков и обычных переменных не рекомендуется использовать  значение индекса более 511 для 8 бит, более 510 для 16 бит и от нуля до 51 и свыше 105 для 24 бит. Или требуется точно представлять, какие переменные используются в программе и как избежать наложения. Сами операторы позволяют получить полный доступ к памяти.

Текстовые строки

Отдельной записи переменных типа «текст» не предусмотрено, тем не менее, поддерживается работа со строками текста. Для этого  предусмотрен формат хранения строк в 8 битных индексных переменных. Любая строка текста может быть записана в массив индексной переменной $(x). Строка обозначается  как  *$(x).  В первой ячейке массива $(x) хранится длинна текста - байт от 0x00 до 0xFF, в остальных  сам текст в ASCII кодах символов. Следует следить за размером текстовых массивов и  их возможным наложением друг на друга или на другие переменные. Допускается длинна текстовой переменной 64 байт, включая байт длинны переменной. Операции над текстовыми переменными могут быть двух видов: присваивание и сложение. Все остальные преобразования реализуются с помощью операторов и функций.

*$(30)=*$(50)+”add text”+*$(10)

Стек переменных

Стек переменных организован в области памяти  начиная с адреса  832 до 1023, и имеет размер 192 байт (64 знаковых или  незнаковых переменных). Тип стека LIFO. (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA). Адрес стека движется вверх при увеличении указателя.  Не зависимо от исходного типа, одна запись  всегда занимает три байта, старший байт числа  в младшем адресе.

Основное применение – локальные переменные в программах/подпрограммах и передача параметров к ним/от них. Выделение памяти для подпрограмм.

Операции с стеком чисел.

Символ подстановки – знак параграфа §, набирается на клавиатуре как alt+21 (удерживая ALT  на цифровой клавиатуре набрать 2 и 1 ) или alt+0167

Символ подстановки используется вместо имени переменной.

Он может быть использован как простая переменная §=55 ; A=§ ; PRINT §

Как переменная в индексе #(§)=55 ; PRINT #(§); a=#(§)

Если переменной с именем  § присваивается какое либо значение, то оно будет помещено в стек и указатель стека увеличится. Первая запись займет адреса (832:833:834), вторая (835:836:837) и так далее до исчерпания стека. Переполнение вызовет сдвиг стека с потерей данных  в верхушке (832:833:834) стека(первая запись). Их заменят данные  из  835:836:837 (вторая запись). А последняя запись займет последнее место (1021:1022:1023). Таким образом, в стеке можно организовать циклический буфер.

Если переменная § читается, то значение будет выбрано из стека, и указатель стека уменьшится.

Если стек пуст, то всегда будет читаться значение из  первой записи  (832:833:834),

Пример

§=5+3		(832:833:834) = 0x00:0x00:0X08

§=55		(835:836:837) = 0x00:0x00:0X37	; (832:833:834)= 0x00:0x00:0X08

A=§

B=§

C=§

После выполнения : A=55, B=8, C=8

Указатель стека не изменяется, в случае использования функций  работающих с массивами данных или текстовыми строками, например: CRCD, CRCM, SCOMP, INSTR,  и при этом символ подстановки используется в качестве индекса для индексных переменных. В описании функции в этом случае явно указано воздействие на стек.

Указатель стека не изменяется в операторе NEXT при ветвлении на начало цикла, повышается при первом присвоении счетчика цикла  и понижается при выходе. FOR §=0 TO x …. NEXT  § работает корректно со стеком, занимая всего одну позицию и освобождая ее в конце цикла.

Операции с указателем стека – операторы.

§+	увеличение указателя стека – аналогично записи в стек числа, без изменения самих значений в памяти

§-	уменьшение указателя стека – аналогично чтения из стека числа, без изменения самих значений в памяти

§^	Обнуление указателя стека

Также стек обнуляется при выполнении оператора RUN, CLR. Также можно получить размер занятого стека.

Локальные (виртуальные) переменные, выделение памяти для задач.

Часто необходимо предать подпрограмме параметры – это решается заполнением стека нужными параметрами и вызовом подпрограммы. Но подпрограмме нужен произвольный доступ к последним данным в стеке без использования переменных, для этого можно использовать локальные (виртуальные)  переменные.

Они именованы сочетанием  символа стека и большой буквой латинского алфавита A-Z :  §A - §Z.

Всего их 26. Нумерация согласно алфавита. Эти виртуальные переменные отображаются А- последний элемент стека на верхушке стека, B – предпоследний, и так до конца. Если стек заполнен менее чем 26 значений, все остальные ссылаются на первый элемент стека. (для совместимости оставлен доступ по русским буквам А-Я)

Также если подпрограмме надо работать с несколькими локальными переменными то выделяем в стеке нужное количество памяти оператором §+ и работаем с виртуальными переменными, при выходе понижаем стек §-. Это позволяет разделить глобальные переменные и локальные в подпрограммах. Во всем остальном виртуальные переменные равнозначны обычным 24-битным переменным.

Стек текстовых строк

Стек текстовых переменных организован в области памяти  начиная с адреса  1024 до 1527, и имеет размер 504 байт (24 строки длинной до 20 байт каждая.). Стек движется вверх при увеличении указателя.  Не зависимо от исходного типа, одна запись  всегда занимает 21 байт, 20 байт для хранения текста и 1 байт – длинна текстовой записи.

Основное применение – локальные текстовые переменные в программах/подпрограммах и передача параметров к ним/от них, Выделение памяти под текстовые переменные для подпрограмм.

Операции со стеком.

Символ подстановки – знак валюты ¤, набирается на клавиатуре как alt+15 (удерживая ALT  на цифровой клавиатуре набрать 1 и 5 ) или alt+0164.  Символ подстановки используется вместо имени текстовой переменной $(index).

Операции с указателем стека – операторы.

¤+	увеличение указателя стека – аналогично записи в стек числа, без изменения самих значений в памяти

¤-	уменьшение указателя стека – аналогично чтения из стека числа, без изменения самих значений в памяти

¤^	Обнуление указателя стека

Также стек обнуляется при выполнении оператора RUN, CLR. Также можно получить размер занятого стека.

Виртуальные текстовые  переменные, выделение памяти для задач.

Часто необходимо предать подпрограмме параметры – это решается заполнением стека нужными параметрами и вызовом подпрограммы. Но подпрограмме нужен произвольный доступ к последним данным в стеке без использования переменных, для этого можно использовать виртуальные переменные.

Они именованы сочетанием  символа стека и большой буквой латинского алфавита A-X :  ¤A - ¤X.

Всего их 24. Нумерация согласно алфавита. Эти виртуальные переменные отображаются А- последний загруженный  элемент стека, B – предпоследний, и так до конца. Если стек заполнен менее чем 24 значения, все остальные ссылаются на первый элемент стека.

Также если подпрограмме надо работать с несколькими локальными переменными то выделяем в стеке нужное количество памяти оператором ¤+ и работаем с виртуальными переменными, при выходе понижаем стек ¤-.  Это позволяет разделить глобальные переменные и локальные в подпрограммах. Во всем остальном виртуальные переменные равнозначны обычным текстовым строкам.

Преобразование типов переменных

Все операции производятся над 24 битными числами

- Если исходное число 8 битное (0-255) то преобразуется в 24 битное в диапазон 0-255.

- Если исходное число 16 битное (-32767 до +32767) то преобразуется в 24 битное в диапазон -32767 до +32767.

После вычислений происходит преобразование типа согласно типу принимающей переменной.

Если принимающая переменная 8 бит то от 24 битного числа в нее помещается младший байт.

Если принимающая переменная 16 бит то 24 битное число урезается в диапазон -32768 до +32767 путем отброса старших 8 бит значения с сохранением знака. Пример:

-1 = -1

-32768 = -32768

- 8 388 608 = -32768

+ 8 388 607 = 32767

+ 32767 =  + 32767

+1 = +1

0 = 0

Если принимающая переменная текстовая  и исходная текстовая, то копируется строка (включая символьный стек).

Пример

*$(15)=*$(30) текст из переменной $(30) длинна в ячейке 30 , далее сам текст будет скопирован в $(15) – длинна в ячейке 15 , далее текст.

*¤ = *$(15) – помещение текста в стек. Стек повышается.

*$(40)=*¤ - извлечение из  стека. Стек понижается.

*$(60)=* ¤B  - извлечение из стека второго элемента .Стек не изменяется.

Относительный переход

Для операторов GOTO, GOSUB, CASE  можно  указывать номер строки, куда выполняется переход – прямая адресация. Также  можно указывать смещение со знаком – относительный переход от номера текущей строки.

Пример:

33 GOTO 100   	выполняет  переход на строку с номером  100

33 GOTO +10   	выполняет  переход на строку с номером   43  (33+10)

33 GOTO -5      	выполняет  переход на строку с номером   28  (33-5)

Подпрограммы

Подпрограммы вызываются  оператором GOSUB с указанием номера строки старта подпрограммы. Всегда должна заканчиваться оператором  RETURN. Глубина вложений -24 вызова. Также подпрограммой является обработчик прерывания.

Системные таймеры.

Имеется 8 системных таймеров разрядностью 16 бит с периодом одного тика равным 100 mS. Для них доступны прерывания по окончанию счета. И имеется 8 малых системных таймеров с  периодом одного тика равным 1 S. Для них  не доступны прерывания.

Прерывания

Существует шесть типов программируемых прерываний: при окончании работы таймера  - 8 векторов, при получении данных в UART  - два вектора, При изменении состояния выделенных  I/O  - 4 вектора, по нажатию кнопки– 1 вектор, при записи в контроллер значения по протоколу MODBUS – 1 вектор, по приему пакета UDP – 1 вектор.

Прерывания по таймеру.

Можно  указывать номер строки, где будет вызвана подпрограмма (аналогично GOSUB) при срабатывании таймера, для каждого таймера – свой номер. Подпрограмма должна заканчиваться RETURN.

Это позволяет организовать выполнение запланированных задач, прерывая основную программу на время обработки события. Например - опрос датчиков. Для исключения наложения переменных используйте выделенный диапазон или стек. Нулевой номер строки отключает прерывания. После срабатывания прерывания, для повторного запуска требуется снова запрограммировать таймер. Следует выполнять непосредственно перед оператором RETURN.

Прерывания по UART.Для 2 и 3 порта UART можно запрограммировать по 1 прерыванию на каждый порт. Прерывание программируется либо по достижению указанного количества символов в  приемном буфере порта либо при приеме символа с кодом символа 0x0D (конец текстовой сроки). При срабатывании прерывания оно автоматически отключается, и требуется в обработчике повторное включение. Следует выполнять непосредственно перед оператором RETURN.

Прерывания по изменению состояния I/O  - 4 вектора, по одному на каждый выделенный порт. При срабатывании прерывания оно автоматически отключается, и требуется в обработчике повторное включение. Следует выполнять непосредственно перед оператором RETURN.

Прерывание по кнопке. Если подключен и настроен дисплей, то можно запрограммировать прерывание по нажатию любой кнопки. При срабатывании прерывания оно автоматически отключается, и требуется в обработчике повторное включение. Следует выполнять непосредственно перед оператором RETURN.

Приоритет прерываний. Если все прерывания возникнут одновременно, то сначала будут вызываться обработчики для приема пакетов UDP,  затем по  IO, начиная со старшего, затем от UART начиная со старшего, затем по таймеру начиная со старшего, а последним прерывание по кнопке. Глубина стека подпрограмм 24  вызова. При всех одновременно вызванных прерываниях будет занято 16 позиций, остальные можно использовать в программе пользователя. Соответственно программа пользователя может использовать все доступные при меньшем количестве запрограммированных прерываний.

Отладка программ

Можно в любом месте устанавливать дополнительную строку, или в конце текущей помешать оператор STOP. И программа будет остановлена в этом месте. Далее в командном режиме можно просмотреть значения переменных(изменить при необходимости) и далее продолжить   выполнение с точки останова оператором CONTINUE. Если требуется продолжение с другой строки – требуется переназначение номера оператором GOTO с явным указанием номера до продолжения оператором CONTINUE.

Дополнительные возможности.

Операторы TRACE и DEBUG позволяют отслеживать непрерывно в консоль номера строк выполняемой программы и значение выбранной переменной в процессе выполнения программы.

- Арифметические операторы :

+ сложение

- - вычитание

* умножение

/ целочисленное деление (нужно иметь в виду, что, например, 14/5=2)

% - взятие остатка от деления (14%5=4)

Логические операторы :

& побитное И

| побитное или

^ побитное исключающее или

! побитная инверсия

Операторы сравнения :

= равно 
<> (или ><) не равно
> больше
< меньше
>= (или =>) больше или равно
<= (или =<) меньше или равно

Результатом выполнения оператора  сравнения является число =1 если истина и =0 если ложь.

Оператор присваивания:

Символ “=”

A = выражение/функция

$(x) = выражение/функция

*$(x) = выражение/функция которая возвращает текст

Сокращенная запись для присваивания нуля числовым переменным: A=:#(x)=:….

- Выражения

Выражения составляются из чисел, переменных, арифметических логических и битовых операторов. Операторы сравнения могут быть использованы в выражениях. Вычисления производятся слева направо. Применением скобок можно изменить порядок вычислений. Существует 4 уровня приоритета выполнения :

- сначала вычисляются выражение с унарными операторами + и –
например: A=-B*2, при этом первым будет выполнено взятие B с противоположным знаком;
- затем вычисляются выражения с * и / и %
- затем вычисляются выражения с + и  -

- затем вычисляются выражения с логическими операторами или операторами сравнения   & | ^ !  < > =

В каждой группе приоритетов все равнозначные выполняются слева на право. Для изменения порядка используйте скобки.

Функции  могут быть использованы в выражениях только в качестве первого аргумента без лидирующих скобок.

IF  SQR{A*A+B*B}+10>=(5*i)+10 THEN  GOTO +5

В этом случае сначала вычисляется выражение в фигурных скобках, затем вычисляется функция, затем общее выражение, где вместо функции подставляется ее результат. Далее уже выполняется оператор IF … THEN ….  с результатом выражения

Получение результата сравнения в переменную. F=SQR{A*A+B*B}+10=(5*i)+10 переменной  F  присваивается значение 1 (true) если выражение истинно и 0 (false) если ложно

Функции

Функции могут быть одного или нескольких аргументов, перечисленных через запятую в фигурных скобках и записывается слитно с именем функции. Пример записи  A=ROR{#(100),5}:C=SQR{A*A+B*B} В качестве аргумента могут выступать числа, переменные, выражения.

- Операторы языка программирования

- Оператор всегда записывается с начала строки или сразу после разделителя строки «двоеточие». Если оператор не имеет параметров то сразу за ним требуется конец строки или разделитель строки. Если параметры есть, то они начинают записываться списком  через один пробел после имени оператора. Концом списка является конец строки или разделитель строки. Если их несколько, то перечисляются через запятую. Для некоторых через точку с запятой или пробел. В качестве параметров  могут выступать числа, переменные, для некоторых – текст или выражения.

- Листинг программы

Все строки программы нумеруются  от  0 до до 2047

В одной строке могут быть записаны несколько выражений и/или  функций и/или  операторов  через   : двоеточие.

Внимание : Некоторые операторы могут быть либо единственными в строке, либо последними. Как правило это операторы передачи управления.

Принята  обычная запись функций и операторов  ПРОПИСНЫМИ буквами. Регистр имеет значение. Длинна строки ввода ограничена  63 символами,  не включая номер и пробел после него. Последний байт строки всегда 0x0D.  Рекомендуется использовать  наибольшее заполнение для экономии памяти, если надо. Лишние символы в конце строки игнорируются. Программа выполняется до последней строки и останавливается. Остановить или закончить выполнение раньше можно командами STOP, END . Для постоянной работы используйте бесконечный цикл.

Есть  оператор обработки ошибок NOERR, который позволяет выполнить переход на другую часть программы при возникновении ошибки в основной части без остановки выполнения программ.

Возможность защиты программы от чтения – оператор LOCK

- Встроенный редактор

- Добавление новой строки или замена строки с одинаковым номером - набрать строку с номером.

Удаление строки – набрать только номер строки (пустая строка).

Копирование строки  - команда   COPY .  Для копирования массива строк команда COPY может быть использована и в программе.  Для удаления строки командой  COPY надо скопировать несуществующую строку в удаляемую строку или из консоли просто набрать ее номер без текста. Таким образом можно менять структуру программы из самой программы.

- Метки

Меткой перехода является номер строки.  Количество ограничено размером самой программы. От  0 до 2047

Если строки не существует, то  выполняется ближайшая с большим номером. Пример допустимых меток: 10, 200, 210.

- Работа с файловой системой

- Типы имен  - формат 8.3, например README.txt. Регистр имеет значение. Пробелы в имени между буквами не  допускаются. Имя файла должно содержать как минимум одну букву, точку и  одну букву в расширении. Перед началом использования  диск должен быть предварительно отформатирован.

Для работы с файлом на чтение / запись он должен быть предварительно открыт на чтение и/или запись.  После работы с файлом, файл должен быть закрыт. Одновременно может быть открыт только один файл, поддерживается потоковый и блочный обмен. Поддерживаются все стандартные функции файловой системы, см. операторы работы с файлами. Некоторые команды работают только с консоли. Можно писать уже в существующие файлы, с указанием позиции записи. Можно читать любой файл с любого места. Можно читать и писать данные в файлы  в текстовом, бинарном виде. Так же поддерживается ввод /вывод переменных в / из файла в текстовой, бинарной и HEX записи. Имена файлов записываются текстом в кавычках “LOG.txt” или задаются в индексных переменных, как текст. Например  *$(10) , где  в байте $(10) указанна длинна текста без учета ячейки $(10), а в ячейках  $(10+1), $(10+2),… находится  сам текст.

Чтение. При открытии файла на чтение указатель устанавливается на начало файла.

Запись. При открытии существующего файла на запись указатель устанавливается на начало файла и файл открывается  для циклической записи. Попытка записи в  следующий байт за концом файла, запись будет произведена в начало файла.

При открытии несуществующего файла, такой файл будет создан. Запись в каталог будет произведена при закрытии файла с указанием длинны файла согласно записанным в него данных.

При удалении файла происходит дефрагментация диска и освобождается место.

При быстром удалении файла очищается только каталог, место не освобождается. Дефрагментацию можно выполнить отдельным оператором.

- Потоки ввода-вывода

- Поток  КОНСОЛЬ – по умолчанию.  Текстовый ввод/вывод. В качестве интерфейса консоли может использоваться USART, USB, ETHERNET.

- Поток  ДИСПЛЕЙ  - ЖКИ дисплей, подключенный к контроллеру и клавиатура

Поток  UART  -  USART контроллера с возможностью работы через 485 интерфейс. Бинарный и текстовый ввод/вывод

- Поток  Ethernet  UDP или TCP/IP  клиент/сервер

- Порты UART и протокол MODBUS

- Контроллер имеет три порта UART. Первый порт  -  консоль с поддержкой протокола MODBUS RTU SLAVE и интерфейса RS485. Этот порт настраивается через оператор SET. Можно установить скорость порта и адрес в сети MODBUS. Настройки сохраняются в энергонезависимой памяти.

- Второй порт  - универсальный порт с поддержкой интерфейса RS485. Включение и настройка выполняются из программы.  Если порт отключен, то его выводы используются как порты I/O. Поддерживает протокол MODBUS RTU MASTER.

- Третий порт  -  с фиксированными настройками. Если выключен, то его выводы используются как порты I/O.

- Контроллер имеет два интерфейса MODBUS. На порту UART1 (консоль) реализован как текстовый обмен с консолью, так MODBUS slave интерфейс.  Если  программа  BASIC не  запущена, то выбирается режим консоли. Иначе режим MODBUS slave.   На порту UART2 реализован MODBUS master. Оба порта поддерживают 485 интерфейс. Порт UART3 не поддерживает MODBUS.

- Интерфейс Ethernet

- Реализуется с помощью подключаемого модуля расширения, см.  документацию на модули расширения. Про его наличии требуется включение данного модуля оператором SET один раз и перезагрузка контроллера.

- Быстродействие

- Среднее время выполнения простых  команд – 150 мкс @ 64MHz

- Прошивка контроллера.

Контроллер программируется программой  - загрузчиком один раз с помощью программатора. В дальнейшем загрузка и обновление  PICµBASIC производится с помощью программы BOOTLOADER. Обновление не затрагивает программу пользователя и регистрацию. По желанию заказчика в язык могут быть добавлены команды аппаратной обработки любых датчиков, интерфейсов, протоколов.

- Дополнительные возможности.

Сброс настроек для доступа к контроллеру. Для запуска контроллера с заводскими настройками требуется замкнуть 1 и 3 пин разъема программирования и подать питание. Удерживать контакты замкнутыми около 3-х секунд после подачи питания .При этом будут загружены следующее настройки , которые не запоминаются. Используйте операторы SET для запоминания новых настроек.

- скорость  порта UART1 (MODBUS SLAVE) – 115200 8N1

- адрес контроллера MODBUS = 16 = 0x10

- IP адрес  = 192.168.0.25

- DG = 192.168.0.1

- MASK = 255.255.255.0

- DHCP = OFF

Логин /пароль можно прочесть при подключении через  UART1 командой STATUS

- Среда PICµBASIC  V4.x   Список команд, операторов, функций.

- Список разделов

- Стандартные команды

- Операторы передачи управления

- Стек и  управление стеком

- Циклы и сравнения

- Таймеры и задержки

- Математические и логические функции

- Операторы ввода вывода

- Работа с EEPROM

- Дата и время. Часы реального времени

- Установки  и настройки Группа операторов SET

- Служебные и информационные операторы

- Операторы и функции работы со строками

- Операторы и функции работы с портами ввода – вывода

- Операторы и функции работы с дискретными входами

- Операторы и функции работы с кнопками

- Операторы и функции работы с периферийными модулями  1-Wire

- Операторы и функции работы с периферийными модулями - AM2302 /DHT22

- Операторы и функции работы с дисплеем  HD44780

- Операторы и функции работы с дисплеем  UC1601s/ SSD1306

- Операторы и функции работы с периферийными модулями - USART, RS485

- Операторы и функции работы с периферийными модулями - RFID

- Операторы и функции работы с  Flash disk

- Операторы и функции работы с шиной I2c

- Операторы и функции работы с датчиками MH-Z19, MH-Z16, COZIR, SHT10

- Сетевые операторы и функции протокол  MODBUS RTU

- MODBUS slave интерфейс контроллера

- Сетевые операторы и функции Ethernet

- Приложения

- Дисплей с контроллером HD44780

- Дисплей с контроллером UC1601s/SSD1306

- Алфавитный перечень

- ABC{}		Возвращает абсолютное значение числа

- ADC{}		Чтение  результата преобразования  АЦП

- AT		Установка курсора HD44780

- AT		Установка текстового курсора дисплея UC1601s

- BEEP		Генерация звука

- BOOT		Отмена инсталляции прошивки BASIC и запуск бутлоадера

- BREAK		Прерывает выполнение программы из консоли

- CALL{}	Вызов подпрограммы в машинных кодах

- CASE		Условный переход по списку условий и адресов

- CLKx		Генератор частоты (меандр) на выходе CCPx 2.5 кГц - 5,2 МГц

- CLOSE		Закрывает ранее открытый файл

- CLR		Очищает все переменные

- CLS		Очистка экрана дисплея HD44780

- CLS		Очистка экрана дисплея UC1601s

- CRCD		Генерация  CRC-8 Dallas/MAXIM полином 0xA1h

- CRCD{}	Проверка CRC-8 Dallas/MAXIM полином 0xA1h

- CRCM		Генерация  Modbus RTU CRC16 полином 0xA001h

- CRCM{}	Проверка  Modbus RTU CRC16 полином 0xA001h

- CREATE	Создаёт файл

- CODE		Ввод кода

- CONTINUE	Продолжение выполнения программы

- COPY		Копирует строку программы

- COS{}		Вычисление косинуса  аргумента в градусах

- CZCMD		Оператор отправки команд команд датчику Cozir

CZINI		Оператор инициализации датчика Cozir

- CZRD{}	Функция получения  данных с датчика Cozir

- DATA		Определения блока числовых или текстовых данных

- DATE{}	Получить дату в переменную

- DAY		Установка календаря – день месяца

- DAY{}		Получить текущий день месяца

- DAYS		Установка календаря – день недели

- DAYS{}	Получить текущий день недели

- DEFRAG	Выполняет дефрагментацию диска.

- DEL		Удаляет  файл  с указанным именем

- DELF		Удаляет  файл  с указанным именем без дефрагментации (быстрое)

- DIR		Вывод в консоль каталога

- DIR{}		Проверка существования файла

- DIRF{}	Получить имя файла

- DRAW		Рисование линий для дисплея UC1601s

- END		Окончание программы

- EOF{}		Проверка конца файла

- EXFOR		Принудительный  выход из цикла

- FCOPY		Копирует файл в пределах диска

- FLUSH		Сброс дискового кеша

- FOPEN		Открывает файл на чтение и/или запись.

- FOR		Оператор цикла – начало цикла

- FORMAT	Форматирует  Flash диск

- FPRINT	Вывод на печать в ранее открытый файл

- FREAD{}	Чтение из ранее открытого файла в переменные

- FSAVE		Вывод данных (переменных) в ранее открытый файл

- GCLK{}	Счетчик импульсов

- GDHTH{}	Получение влажности с датчика  DHT22

- GDHTT{}	Получение температуры с датчика  DHT22

- GKEY{}	Опрос кнопки/кнопок

- GKEY{ }	Опрос входов  без изменения направления ввода-вывода.

- GOSUB	Оператор вызова подпрограммы

- GOTO		Оператор перехода

GTEMP{}	Чтение температуры с датчика DS18B20

GTOP#{}	Получить указатель числового стека

GTOP${}	Получить указатель текстового стека

- HOUR		Установка часов – часы

- HOUR{}	Получить текущее время – часы

- IF 		Конструкция  IF… THEN – проверка условия

- IFELSE		Конструкция  IFELSE … THEN – проверка условия с указанием строки перехода

- IIADRR 	Запись 7  битного адреса на чтение

- IIADRR{} 	Запись 7  битного адреса на чтение с проверкой подтверждения

- IIADRW 	Запись 7  битного адреса на запись

- IIADRW{} 	Запись 7  битного адреса на запись с проверкой подтверждения

- IIRE{}	Завершающее чтение 8bit данных I2c

- IIRD{}	Чтение 8bit данных I2c

- IISTP		Cтоп обмена данными  на шине I2c

- IISTR 		Старт обмена данными  на шине I2c

- IIWR 		Запись 8bit данных I2c

INPUT{}	Оператор ввода данных с консоли с ожиданием ввода числа, текста, HEX записи

INSTR${}	Поиск вхождения строки

IOIRQ		Установка и настройка прерываний от портов ввода/вывода

IPCFG{}	Получение текущих сетевых настроек в строку

IPNEW{}	Получение нового IP адреса по DHCP

KEY{}		Получить код кнопки/кнопок

KEYIRQ	Включение и настройка прерывания от кнопок

LCDC		Послать команду в дисплей HD44780

LCDC		Послать команду в дисплей UC1601s

LCDD		Послать данные в дисплей HD44780

LCDD	 	Послать данные в дисплей UC1601s

- LERR		Выводит последнее сообщение об ошибке

- LINIT		Включение и инициализация дисплея HD44780

- LINIT		Включение и инициализация дисплея UC1601s

- LIST  		Вывод листинга программы

- LOC{}		Возвращает  текущую позицию в файле

LOCK		Блокировка чтения программы

LOF{}		Возвращает длину открытого файла

- LPRINT	Вывод на печать на ЖКИ индикатор HD44780

- LPRINT	Вывод на печать на ЖКИ индикатор UC1601s

- MDB		Служебный оператор запроса Bootloader для DEVICE PICµBASIC

MDI{}		Функция получения информации MODBUS RTU

MDR{}	Функция чтения MODBUS RTU

- MDW{}	Функция записи MODBUS RTU

MDC		Служебный оператор запроса консоли для DEVICE PICµBASIC

- MDSR{}	Функция чтения  данных устройства расширения MODBUS RTU

- MDSW{}	Функция записи данных устройства расширения MODBUS RTU

- MHZ{}		Получить концентрацию CO2 в PPM

- MID${}	Функция  подстроки

- MIN		Установка часов – минуты

- MIN{}		Получить текущее время – минуты

- MONTH	Установка календаря – месяц

- MONTH{}	Получить текущий месяц

- NEXT		Оператор цикла – конец цикла

- NEW		Очистка программы

- NOERR	Обработчик ошибок

- PAUSE		Пауза в работе программы в миллисекундах

- PEEK{}	Чтение GPR/SFR регистра контроллера

- PING{}	PING заданного узла

- POINT		Установка графического курсора,сброс/ установка/ инверсия пикселя дисплея UC1601s

- POKE 		Запись  GPR/SFR регистра контроллера

- PORT		Установка дискретного порта

- PORT{}	Получение состояния дискретного порта

- PORT*{}	Опрос состояния дискретного порта без изменения направления в/в

- PRINT 		Вывод на печать в консоль

- PWMx		Управление модулем ШИМ

- RDEE{}	Чтение из EEPROM

- READ		Оператор для выгрузки данных в консоль из файла

- REBOOT	Перезагрузка контроллера

- REM		Комментарии в программе

- RENAME	Изменяет  имя файла

- RETURN	Возврат из подпрограммы

- RFID{}	Чтение карты RFID

- RND{}		Генерация случайного числа

- ROL{}		Сдвиг влево

- ROR{}		Сдвиг вправо

- RROM{}	Чтение серийного номера 1Wire устройства  (33H),например DS1990a или 18В20

RTEMP{}	Получение температуры с датчика DS18B20

- RUN		Запуск программы

- SCOMP{}	Сравнение двух массивов

- SCOMP${}	Сравнение двух массивов текста

- SDATE{}	Получить дату вида “15-01-18” в текстовую переменную

- SDT{}		Получить дату и время вида “12:20:07 15-01-15” в текстовую переменную

- SEC		Установка часов – секунды

- SEC{}		Получить текущее время – секунды

- SEEK		Устанавливает текущую позицию чтения или записи в файле.

SGET{}	Ввод данных с UART в массив (RAW)

SGET{}	Запрос числа байт в буфере порта

SHTH{}	Получение влажности с датчика SHT

SHTT{}	Получение температуры с датчика SHT

SIN{}		Вычисление синуса аргумента в градусах

SINPUT{}	Функция  ввода числовых, текстовых данных из UART

- SPRINT	Вывод на печать в UART

- SPUT		Вывод массива в порт UART

- SQR{}		Вычисление квадратного корня

- STATUS	Получение данных о состоянии контроллера

- STEMP		Запуск преобразования температуры

- STIME{}	Получить время вида “12:20:07” в текстовую переменную

- STOP		Остановка выполнения программы

- TCMP{}	Сравнение времени с текущим в интервале

- TCPPST{}	Функция отправки HTTP запроса на сторонний сервер методом POST

- TCPSND{}	Функция отправки HTTP запроса на сторонний сервер методом GET

- THEN		Конструкция  IF  … THEN – выполнение если истина

- TIME{}	Получить время в переменную

- TIMER		Установка таймера

- TIMER{}	Получить значение таймера

- TMR 		Установка таймера

- TMR{} 	Получить значение таймера

- TMRIRQ	Обработчик прерываний по таймеру

- TO		Оператор цикла – конечное значение счетчика цикла

TYPE		Выводит содержание файла в консоль, как текст.

TYPEB		Выводит содержание файла в консоль, как данные, таблицей в HEX

- UART		Настройка порта  UART

- UARTIRQ	Включение и настройка прерывания от UART

UDPDP	Установка IP адреса и порта для сервера приема пакетов формата JSON

- UDPIRQ 	Включение и настройка прерывания по приему пакета UDP

UDPLP		Включение приема пакетов UDP и указание порта (listen port) для прослушивания

- UDPRX{}	Функция приема  UDP пакета и приема пакета JSON

- UDPTX{} 	Функция отправки UDP пакета JSON

- UDPSND{}	Функция отправки UDP пакета

- VAL{}		Преобразование  текста в число

- VER		Показать версию п/о

- VPRINT	Вывод на печать в текстовую переменную

- WKEY{}	Ожидание нажатия кнопки/кнопок

- WKEY{ }	Ожидание  состояния или изменение состояния входов без изменения направления в/в.

- WREE		Запись в EEPROM

- WRITE		Оператор для загрузки данных в файл из консоли

- YEAR		Установка календаря – год

- YEAR{}	Получить текущий год

- Операции со стеком

- §+		Стек переменных – увеличение указателя

- §-		Стек переменных – уменьшение указателя

- §^		Стек переменных – сброс в начало указателя

- ¤+		Стек текстовых переменных – увеличение указателя

- ¤-		Стек текстовых переменных – уменьшение указателя

- ¤^		Стек текстовых переменных – сброс в начало указателя

- Настройка контроллера

- SET_AUTORUN	Вкл./выкл. автозапуска программы

- SET_CONSOLE	Установка порта консоли

- SET  DG		Установка шлюза по умолчанию

- SET  DHCP		Вкл /выкл получения адреса по DHCP

- SET_ETH		Включение или отключения модуля Ethernet

- SET  LGNA		Установка логина администратора WEB сервера

- SET  LGNU		Установка логина пользователя WEB сервера

- SET  IP		Установка IP адреса

- SET  MASK		Установка маски сети

- SET_MBADR		Установка адреса контроллера в сети MODBUS

- SET_MBSP		Установка скорости первого порта контроллера

- SET_NAME		Установка имени контроллера

- SET  PSWA		Установка пароля администратора WEB сервера

- SET  PSWU		Установка пароля пользователя WEB сервера

- SET  WEB		Включение или выключение WEB сервера

- SET  ----

- Отладчик программы на BASIC

- SET  DEBUG		Отладка программы, вывод переменных

- SET  TRACE		Отладка , трассировка программы

- Функции, операторы, команды  - сводная таблица V4.x

| Стандартные команды список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пример использования |  |  |  | Описание |  |
| CLR К списку |  | Очищает все переменные |  | CLR |  |  |  | Всем переменным присваивается значение 0, очищаются все стеки. Нельзя применять внутри циклов и подпрограмм. |  |
| RUN К списку |  | Запуск программы |  | RUN RUN 10 |  |  |  | Очищает все переменные, запускает программу с нулевого или указанного адреса. Доступна только с консоли. Очищаются все стеки. Отключает все прерывания. |  |
| STOP К списку |  | Оператор управления |  | 25 STOP |  |  |  | Останавливает программу в текущей строке. Должен быть единственным или последним в строке (кроме оператора REM, это касаемо и остальных с этими ограничениями). |  |
| BREAK К списку |  | Прерывает выполнение программы |  | BREAK |  |  |  | Прерывает выполнение программы в текущем месте. Доступна только с консоли и во время выполнения программы. |  |
| CONTINUE К списку |  | Продолжение выполнения |  | CONTINUE |  |  |  | Продолжает выполнение со следующей строки. Применяется с консоли после остановки оператором STOP, BREAK. Изменить номер строки запуска можно оператором GOTO. Состояние переменных, стеков данных и стеков GOSUB / FOR-NEXT не изменяется. |  |
| END К списку |  | Оператор завершения программы |  | 56 IF Z=0 THEN END :REM Окончание программы |  |  |  | Завершает выполнение программы в текущей строке. Должен быть единственным или последним в строке |  |
| Операторы передачи управления список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GOTO К списку | Оператор перехода |  |  | 33 GOTO 100 (-> 100) 33 GOTO +10 (->43) 33 GOTO -5 (->28) |  |  |  | Производится переход на строчку с номером 100. Номер строки может быть представлен переменной. Должен быть единственным или последним в строке (кроме REM). Для относительного перехода указать смещение со знаком В командном режиме можно изменить или установить номер строки, с которой будет запущена программа по CONTINUE |  |
| GOSUB К списку | Оператор вызова подпрограммы |  |  | 55 GOSUB 200 55 GOSUB +10 55 GOSUB -5 |  |  |  | Производит вызов подпрограммы со строки номером 200 Допускается до 24 вложений. Должен быть единственным или последним в строке (кроме комментариев). Для относительного перехода указать смещение со знаком |  |
| RETURN К списку | Возврат из подпрограммы |  |  | 100 PRINT X:RETURN |  |  |  | Возврат из подпрограммы. Должен быть единственным или последним в строке. |  |
| NOERR К списку | Обработчик ошибок |  |  | NOERR 1 0000 CLR:NOERR 1:GOTO 200 0001 CLR:PRINT "RESTART":NOERR 1 0002 GOTO 200 ……… 0200 REM Start program |  |  |  | В случае ошибки при выполнении программы, управление будет передано строке с номером 1. Как правило, далее потребуется очистка стеков / переменных командой CLR , если ошибка произошла внутри циклов или подпрограмм. При указании номера равным нулю, функция будет отключена. |  |
| Стек и управление стеком список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| §+ К списку | Инкремент указателя стека |  |  | 10 §+ |  |  |  | Стек числовых перемеренных. Резервирует запись в стеке. Значение данных в памяти не изменяется. Если стек заполнен полностью, то все значения в стеке циклически сдвигаются к началу. Значение на верхушке стека не изменяется. |  |
| §- К списку | Декремент указателя стека |  |  | 25 §- 30 §-:a=§:§+:§+ |  |  |  | Стек числовых перемеренных. Смещает указатель на предыдущую запись. Значение данных в памяти не изменяется Читает в переменную а предыдущую запись , восстанавливает указатель стека. |  |
| §^ К списку | Очистка указателя стека |  |  | §^ |  |  |  | Стек числовых перемеренных. Обнуляет указатель. Стек пуст. Значение данных в памяти не изменяется |  |
| ¤+ К списку | Инкремент указателя стека |  |  | 10 ¤+ |  |  |  | Стек текстовых перемеренных. Резервирует запись в стеке. Значение данных в памяти не изменяется. Если стек заполнен полностью, то все значения в стеке циклически сдвигаются к началу. Значение на верхушке стека не изменяется. |  |
| ¤- К списку | Декремент указателя стека |  |  | 10 ¤- |  |  |  | Стек текстовых перемеренных. Смещает указатель на предыдущую запись. Значение данных в памяти не изменяется |  |
| ¤^ К списку | Очистка указателя стека |  |  | 10 ¤^ |  |  |  | Стек текстовых перемеренных. Обнуляет указатель. Стек пуст. Значение данных в памяти не изменяется |  |
| GTOP#{} К списку | Получить указатель стека |  |  | A= GTOP{} |  |  |  | Переменной присваивается значение указателя стека переменных, 0 если стек пустой. |  |
| GTOP${} К списку | Получить указатель текстового стека |  |  | A= GTOP${} |  |  |  | Переменной присваивается значение указателя стека текстовых переменных, 0 если стек пустой. |  |
| Операторы цикла и сравнения список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IF THEN К списку | Проверка условия |  |  | IF (a>b)&(c<d) THEN…. 10 IF X<10 THEN X=X+1 20 IF X=5+a THEN GOTO 100 30 IF Z=65 THEN GOSUB 200 IF 5<6 THEN PRINT "A" IF 5<6 :PRINT "A" |  |  |  | Вычисляется выражение или функция между IF и THEN, которые отделены пробелами. Если результат положительный и больше нуля то считается истина. Если результат нулевой или отрицательный то ложь. Если условие истина, то вычисляется выражение, иначе переход на следующую строку Если условие истина, то производится переход на строчку с меткой 100, иначе переход на следующую строку Если условие истина, то производится вызов подпрограммы меткой 200 В условии могут быть числа, переменные, выражения, функции. Слово THEN может быть заменено на двоеточие. |  |
| IFELSE THEN К списку | Проверка условия |  |  | 10 IFELSE 300,X<10 THEN X=X+1 10 IFELSE +50,X<10 THEN X=X+1 |  |  |  | Аналогичен конструкции IF THEN, но в случае ЛОЖНОГО результата , переход выполняется на строку, указанную после оператора IFELSE а не на следующую. Само условие или функция записывается через запятую от номера строки перехода, указанного явно. Для относительного перехода указать смещение со знаком. Слово THEN может быть заменено на двоеточие. |  |
| FOR TO NEXT К списку | Оператор цикла |  |  | 5 FOR I=32 TO 127 6 PRINT $(I);I;”=”;#(I) 7 NEXT I 5 Z=128 10 FOR I=Z-127 TO Z 20 #(I)=I+1 25 PRINT I 30 NEXT I |  |  |  | Производит действие 127-32+1 раз с наращиванием переменной цикла. В качестве действия, вывод переменной как символа с кодом I и вывод значения переменной I как числа . Допускается до 8 вложений. После оператора TO может быть переменная. Переменной цикла может присваиваться число, переменная, результат выражения. Не допускается GOTO за пределы цикла. В строке после FOR..TO и NEXT только комментарии. |  |
| EXFOR К списку | Принудительный выход из цикла |  |  | EXFOR 300 |  |  |  | Применяется внутри цикла. Управление будет предано на номер строки, которая должна быть за пределами текущего цикла. В случае вложенных циклов, для каждого цикла – свой выход. Должен быть последним или единственным в строке. |  |
| CASE К списку | Условный переход по списку условий и адресов |  |  | CASE A,25,300,26,310 CASE A,25,+10,26,+11 |  |  |  | Параметры – имя переменной для сравнения; первое значение с которым сравнивается; номер строки перехода, если равно; второе значение для сравнения; номер строки перехода если равно. Количество ограничено длинной строки. Все значения могут быть числами или переменными. Если А=25 то переход на строку 300 Если А=26 то переход на строку 310 Если не совпало ни с одним значением переход на следующий оператор в строке или следующую строку. Для относительного перехода указать смещение со знаком Должен быть единственным или последним в строке. |  |
| Таймеры и задержки список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TIMER{} К списку | Функция |  | A=TIMER{x} |  |  |  | Переменной присваивается значение системного таймера с номером X , где X от нуля до семи. Всего 8 независимых таймеров обратного отсчета. Для этих таймеров доступны прерывания. |  |  |
| TIMER К списку | Установка таймера |  | TIMER x,300 |  |  |  | Установка в системный таймер с номером X значения 300, где X от нуля до семи. Каждые 100 mS от этого значения будет отниматься единица, до достижения нулевого значения. Таймер работает в фоновом режиме, независимо от программы пользователя. Максимальное значение 65535. Для этих таймеров доступны прерывания. |  |  |
| TMR{} К списку | Функция |  | A=TMR{x} |  |  |  | Переменной присваивается значение малого системного таймера с номером X , где X от нуля до семи. Всего 8 независимых таймеров обратного отсчета. Для этих таймеров не доступны прерывания. |  |  |
| TMR К списку | Установка малого таймера |  | TMR x,200 |  |  |  | Установка в малый системный таймер с номером X значения 200, где X от нуля до семи. Каждую секунду от этого значения будет отниматься единица, до достижения нулевого значения. Таймер работает в фоновом режиме, независимо от программы пользователя. Максимальное значение 255. Для этих таймеров не доступны прерывания. |  |  |
| PAUSE К списку | Пауза в миллисекундах |  | 25 PAUSE 10 26 PAUSE Z 10 TIMER 1,200 11 IF TIMER{1}=0 THEN GOTO 13 12 GOTO 11 13 …… |  |  |  | Приостанавливает выполнение программы на указанное число миллисекунд. Максимально до 65535 Не рекомендуется активировать данный оператор со значением более 50 при активном WEB сервере Используйте тогда следующую конструкцию FOR §=0 TO 100 PAUSE 10 NEXT § - как пример задержки на 1 секунду Или используйте таймер при задержках более 2-х секунд с проверкой окончания : (пример на 20 секунд) |  |  |
| TMRIRQ К списку | Обработчик прерываний по таймеру |  | TMRIRQ x,1250 0048 TMRIRQ 1,100 0049 TIMER 1,50 0050 PRINT A:PAUSE 100 0051 A=A+1:GOTO 50 ……… 0100 PRINT "IRQ" 0101 RETURN |  |  |  | В случае срабатывания таймера с номером X (досчитал до нуля), будет вызвана подпрограмма в строке с номером 1250 (аналогично GOSUB), которая обязательно должна заканчиваться оператором RETURN. Занимает 1 позицию в стеке вызова RETURN. Прерывание вызывается один раз в момент перехода счетчика таймера из значения 1 в ноль. При указании номера строки равным нулю, функция будет отключена. Для перезапуска таймера с прерыванием в обработчике прерывания новые установки таймера следует делать непосредственно перед оператором RETURN для исключения рекурсивного вызова и переполнения стека. Или вызвать TMRIRQ с нулевой строкой для отключения. |  |  |
| Математические и логические функции список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SQR{} К списку | Вычисление квадратного корня |  |  |  | 10 A=SQR{x} 20 A=SQR{145}:PRINT A; |  |  |  | Переменной A присваивается значение квадратного корня переменной x. Аргументом функции выступает переменная, число, выражение. |
| ABC{} К списку | Возвращает абсолютное значение числа |  |  |  | 20 T=ABC{ #(25)} 25 S=ABC{X} |  |  |  | Возвращает абсолютное значение числа. Аргументом функции выступает переменная, число, выражение. |
| ROL{} К списку | Сдвиг влево |  |  |  | 10 A=ROL{A,5} 20 A=ROL{B} A=ROL{25+4,2} |  |  |  | Сдвигает число в переменной влево на указанное число бит, при этом в младший разряд втягиваются нули. По умолчанию сдвигает на 1 бит. Аргументом функции выступает переменная, число, выражение. |
| ROR{} К списку | Сдвиг вправо |  |  |  | 10 A=ROR {A,5} 20 A=ROR {B} |  |  |  | Сдвигает число в переменной вправо на указанное число бит, при этом в старший разряд втягиваются нули. По умолчанию сдвигает на 1 бит Аргументом функции выступает переменная, число, выражение. |
| RND{} К списку | Случайное число |  |  |  | A=RND{} |  |  |  | Генерация псевдослучайных чисел во всем диапазоне принимающей переменной. Аргументов нет |
| SIN{} К списку | Вычисление синуса аргумента в градусах |  |  |  | A=SIN{x} |  |  |  | Возвращает значение синуса *1000 аргумента в градусах. |
| COS{} К списку | Вычисление косинуса аргумента в градусах |  |  |  | A=COS{x} |  |  |  | Возвращает значение косинуса *1000 аргумента в градусах |
| Операторы ввода вывода список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PRINT К списку | Оператор вывода. Вывод на консоль сообщений |  | PRINT PRINT ;; PRINT “Это сообщение” PRINT X PRINT $(45); PRINT ”X= ”,X,”Y= ”,B; PRINT X,Y,Z; PRINT .2,A; PRINT *$(0) PRINT %2,A; PRINT ~2,A; |  |  | Вывод списка в консоль. Элементы списка разделяются запятой или точкой с запятой. Если точка с запятой, то следующий элемент выводится с табуляцией на 8. Если запятая - то слитно. Табуляция выполняется пробелами. В случае завершения списка точкой с запятой – строка не переводится. Количество элементов списка от нуля. Сам элемент списка может отсутствовать (табуляция будет выполняться). В качестве элементов списка выступают: A-z , § , #3(index) , §A - §Z - переменные, выводятся в виде чисел со знаком без незначащих нулей от - 8 388 608 до + 8 388 607. #2(index) - переменные, выводятся в виде чисел со знаком без незначащих нулей от -32768 до +32767 #(index) - переменные, выводятся в виде чисел без незначащих нулей от 0 до 255 ¤ , ¤A - ¤X - переменные, выводятся в виде чисел без незначащих нулей от 0 до 255 и являются длинной соответствующей строки @(index) выводятся как HEX запись числа 00-FF. @2(index) выводятся как HEX запись числа 0000-FFFF. @3(index) выводятся как HEX запись числа 000000-FFFFFF. $(index) выводятся как символ с кодом символа в переменной *$(index) , *¤ , *¤A - *¤X выводится как строка текста с кодами символов в байтах переменной, причем длинна строки записана в первом байте переменной. “asdf” выводятся как текст. Сам текст заключенный в кавычки. .X десятичная точка и число – Оператор форматирования вывода обычных переменных, где X =0-7, соответствует количеству знаков после запятой при выводе . 0 – отключает десятичную точку. %x процент и число - Оператор форматирования длинны числа, где x указывает, сколько последних цифр выводится от написания числа. Значение х=0 – отменяет действие. Диапазон X= 0-3 для индексных и 0-5 для 16 бит и 0-7 для 24 бит. ~y тильда и число - Оператор форматирования , где y указывает, сколько пробелов печатать перед выводом числа, и также наличие его указывает замену незначащих нулей на пробелы. y=0 отменяет действие. Y = 0-12 Операторы форматирования действует от оператора и до конца списка, либо до появления другого этого же типа. Пробелы, указанные внутри кавычек, выводятся. Длинна буфера вывода - 63 байта для одного элемента списка. |  |  |  |
| INPUT{} К списку | Функция ввода данных с консоли с ожиданием ввода |  | A=INPUT {x} A=INPUT {#(i)} A=INPUT {#3(i)} A=INPUT *$(i) A=INPUT @2(i) A=INPUT @(i) |  |  | Функция ввода данных с консоли с ожиданием ввода. Окончание ввода ENETR (0x0D).Отключает MODBUS slave на время ввода. Функция возвращает единицу в случае удачного завершения ввода данных из консоли и ноль в случае не удачи. Например входящие данные нельзя интерпретировать как строку ввода или она пуста или не совпадает тип или размерность входных данных. Списки не поддерживаются. Введенное число или текст помещаются в переменную указанную в фигурных скобках. Ожидает ввода числа в консоли и присваивает значение переменной. Ожидает ввода текста в консоли до 63 символов. В ячейку $(i) будет помещено количество введенных символов а в ячейки $(i+1) и далее будет помещен сам текст, до символа 0x0D или до 63 символов. Ожидает в консоли число в HEX записи 2/4/6 символов. Лишние символы будут отброшены |  |  |  |
| DATA К списку | Определения блока данных |  | DATA #(i),255,26,27,5,6 DATA #(i),”Alarm” DATA #2(i),-800,267,5,6 DATA #3(i),-800,267 |  |  | Загружает блок данных. Максимальное количество данных в строке определяется длиной строки, которая не должна превышать 64 символа включая номер строки. Максимальное количество строк с данными ограничено только размером свободной памяти программ. Переменной с индексом i присваивается первое число, с индексом i+1 присваивается следующее и т.д. В случае текста присваиваются коды символов, в каждую по одному символу последовательно. |  |  |  |
| PEEK{} К списку | Чтение GPR/SFR регистра контроллера |  | A=PEEK{n} A=PEEK{^n} |  |  | Возвращает 8 битное значение прочитанное из GPR/SFR регистра контроллера с указанным адресом n. Имеет полный доступ к регистрам. Память переменных BASIC отображается на адреса 0x200-0x7FF Возвращает 8 битное значение прочитанное из внешней EEPROM по адресу n. Доступно 256к байт. Первые 128к – программа на BASIC, вторые – Flash Disk. Первые 1024 байт Flash Disk – каталог диска. |  |  |  |
| POKE К списку | Запись GPR/SFR регистра контроллера |  | POKE n,V POKE ^n,V |  |  | Записывает 8 битное значение V в GPR/SFR регистр контроллера с указанным адресом n. Имеет полный доступ к регистрам. Память переменных BASIC отображается на адреса 0x200-0x7FF. Запись чего либо в область не совпадающую с пространством переменных может привести к краху системы. Предназначена для профи, знающих внутреннюю архитектуру микроконтроллера. Позволяет совершенно произвольно использовать все возможности контроллера. Записывает 8 битное значение V во внешнюю EEPROM с указанным адресом n. Доступно 256к байт. Первые 128к – программа на BASIC, вторые – Flash Disk. Первые 1024 байт Flash Disk – каталог диска. |  |  |  |
| CALL{} К списку | Вызов подпрограммы в машинных кодах |  | V=CALL{a,B} |  |  | Бутлоадер позволяет залить подпрограмму в машинных кодах в верхнюю свободную часть памяти. Вызов этой подпрограммы с указанным адресом a. Подпрограмма должна заканчиваться ассемблерной инструкцией RETURN или RETLW 0xYY. Подпрограмма может вернуть 8-битный результат в WREG микроконтроллера (RETLW 0xYY) и он будет присвоен переменной V. Перед вызовом 8-битное значение B будет помещено в WREG, если указанно. Размеры и адреса свободного места смотреть в документации на текущую прошивку. |  |  |  |
| ROM | Запись данных в Program Memory |  | ROM A,#(0) |  |  | Запись 64 байт в Program Memory микроконтроллера по адресу A из массива байт с началом в переменной #(0) и до #(63) . Начало данных должно быть выровнено по 64 байта. Например программы в машинных кодах для вызова оператором CALL. Адреса доступной памяти см. в документации на конкретную прошивку. |  |  |  |
| Операторы и функции работы с EEPROM список разделов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| WREE К списку | Запись в EEPROM |  | WREE A,#(1) WREE А,10 WREE A,F WREE A,#2(1) WREE A,#3(1) WREE A,*$(1) WREE A,#(10),5 WREE A,*$(1),5 WREE A,§,1 |  |  | Записать переменную или число по адресу А. Адрес должен быть в диапазоне 0-1023. Используется одна или несколько ячеек EEPROM согласно длине переменной. Адрес записи при много байтовых переменных не должен превышать (1023-длинна переменной). Дополнительный третий параметр указывает, сколько байт записать, как массив из индексной 8-битной переменной или новую длину текста. Для 16 бит и 24 бит младший байт пишется в младший адрес EEPROM. При записи числа, указанного явно, используется 1/2/3 байтовая запись в зависимости от величины положительного числа. Или трез байтовая для отрицательных При записи строки первым байтом запишется длинна, затем все данные. Если при записи строки явно указать длину, то будет выбрана меньшая длинна, либо из переменной, либо из указанного значения. Максимальная длинна массива для записи в случае индексной переменной – 64 байт. В случае указания нулевой длинны запись не производится. Если текстовая переменная изначально имеет нулевую длину, то она запишется с нулевой длинной. Явное указание длинны записи для переменных 2/3 байт Длинна может принимать значение 1,2,3 байт Если переменная 2 байт и указанно 3 то все равно запишется два, по наименьшему. |  |  |  |
| RDEE{} К списку | Чтение из EEPROM |  | #(1)=RDEE {A} #2(1)=RDEE {A} F=RDEE {A} *$(3)= RDEE {A} *$(3)= RDEE {~5,A} #(3)= RDEE {~n,A} §= RDEE {A,1} §= RDEE {A,2} |  |  | Чтение из EEPROM по адресу А. адрес должен быть в диапазоне 0-1023. Используется одна или несколько ячеек EEPROM согласно длине переменной. Адрес при много байтовых переменных не должен превышать (1023-длинна переменной). Дополнительный параметр со знаком тильда ~ указывает, сколько байт читать, как массив из индексной 8-битной переменной или новую длину текста. Для 16 бит и 24 бит младший байт читается из младшего адрес EEPROM. При чтении строки первым байтом читается длинна, затем все данные. Если при чтении строки явно указать длину, то будет выбрана меньшая длинна, либо из прочитанной, либо из указанного значения. Максимальная длинна массива для чтения в случае индексной переменной – 64 байт. Текста - 63 байт самого текста. В случае указания нулевой длинны чтение не производится. Если текстовая переменная изначально имеет нулевую длину, то она и прочитается с нулевой длинной. Следует следить за типом переменных при записи и чтении из одного адреса. Попытка записи числового массива в стек приведет к записи только одного первого прочитанного элемента. Явное указание числа байт чтения, для числа . Внимательно для отрицательных чисел в дополнительном коде, можно прочесть совсем другое число. |  |  |  |

Операторы и функции работы с часами реального времени  список разделов

Часы реального времени реализованы на микросхеме DS1307. Если не установлены – то некоторые  операторы и функции работать не будут. Функции энергозависимых часов будут выполняться.  На остальное влияния не оказывает.

| Числовые функции |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| YEAR{} К списку | Функция | A=YEAR{} | Переменной присевается текущий год , две последние цифры (0-99) Требуется наличие DS1307 |
| MONTH{} К списку | Функция | B=MONTH{} | Переменной присваивается текущий месяц (1-12) Требуется наличие DS1307 |
| DAY{} К списку | Функция | C=DAY{} | Переменной присваивается текущее число (1-31) Требуется наличие DS1307 |
| DAYS{} К списку | Функция | C=DAYS{} | Переменной присваивается текущий день недели (1-7) |
| HOUR{} К списку | Функция | #(i)=HOUR{} | Переменной присваивается текущее значение часа (0-23) |
| MIN{} К списку | Функция | #(i)=MIN{} | Переменной присваивается текущее значение минут (0-59) |
| SEC{} К списку | Функция | #(i)=SEC{} | Переменной присваивается текущее значение секунд (0-59) |
| DATE{} К списку | Функция | #(i)=DATE{} | Переменной с индексом i присваивается текущий год, с индексом i+1 присваивается текущий месяц, с индексом i+2 присваивается текущее число. Требуется наличие DS1307. Далее даты и время можно сравнивать как 24 бит числа #3(i) |
| TIME{} К списку | Функция | #(i)=TIME{} | Переменной с индексом i присваивается текущий час, с индексом i+1 присваиваются минуты, с индексом i+2 присваиваются секунды. Далее даты и время можно сравнивать как 24 бит числа #3(i) |
| TCMP{} К списку | Функция | A=TCMP{#(a), #(b)} | Функция сравнения текущего времени в заданном интервале. Переменной A присваивается 1 в случае текущего времени час:мин:сек в интервале от #(a)-час: #(a+1)-мин: #(a+2)-сек до #(b)-час: #(b+1)-мин: #(b+2) и ноль в противном случае. Если #(b)<#(a) то интервал считается от #(a) до 23:59:59 и от 00:00:00 до #(b) |
| Текстовые функции |  |  |  |
| SDATE{} К списку | Оператор | *$(i)=SDATE{} | Текстовой переменной присваиваемся текст формата «15-01-15» содержащий текущую дату. Первый байт по индексу содержит длину текста. Требуется наличие DS1307 |
| STIME{} К списку | Оператор | *$(i)=STIME{} | Текстовой переменной присваиваемся текст формата «12:20:07» содержащий текущее время. Первый байт по индексу содержит длину текста. |
| SDT{} К списку | Оператор | *$(i)=SDT{} | Текстовой переменной присваиваемся текст формата «12:20:07 15-01-15» содержащий текущее время и дату. Первый байт по индексу содержит длину текста. Требуется наличие DS1307. |
| Операторы установок |  |  |  |
| YEAR К списку | Оператор | YEAR 15 | Устанавливает год. Параметрами могут быть числа, переменные. Требуется наличие DS1307 |
| MONTH К списку | Оператор | MONTH 5 | Устанавливает месяц Требуется наличие DS1307 |
| DAY К списку | Оператор | DAY #(5) | Устанавливает день Требуется наличие DS1307 |
| DAYS К списку | Оператор | DAYS #(5) | Устанавливает день недели (1-7) |
| HOUR К списку | Оператор | HOUR i | Устанавливает час |
| MIN К списку | Оператор | MIN 10 | Устанавливает минуты |
| SEC К списку | Оператор | SEC 30 | Устанавливает секунды |

- Группа операторов SET  список разделов

Некоторые  команды этого раздела доступны только с консоли.

Предназначены для настройки контроллера и PICµBASIC. Дополнительные операторы этой группы, относящиеся к периферийным модулям, или модулям расширения смотрите в описаниях команд этих модулей.

| ETH К списку | Включение или отключения модуля Ethernet | SET ETH ON SET ETH OFF | Включение или отключения модуля Ethernet ENC26J60. Требуется перезагрузка для вступления изменений в силу. Перезагрузка будет выполнена автоматически. |
| --- | --- | --- | --- |
| LGNA К списку | Установка логина администратора WEB сервера | SET LGNA “ADMIN” | В кавычках указывается текст. Вход администратора обеспечивает доступ ко всем функциям. Если логин = “” то аутентификация отключена. Максимальная длинна 8 символов. Чувствительно к регистру. |
| LGNU К списку | Установка логина пользователя WEB сервера | SET LGNU “USER” | В кавычках указывается текст. Вход пользователя используется для доступа к WEB серверу. Если логин = “” то аутентификация отключена. Максимальная длинна 8 символов. Чувствительно к регистру. |
| PSWA К списку | Установка пароля администратора WEB сервера | SET PWSA “ADMIN” | В кавычках указывается текст. Максимальная длинна 8 символов. Чувствительно к регистру. |
| PSWU К списку | Установка пароля пользователя WEB сервера | SET PSWU “USER” | В кавычках указывается текст. Максимальная длинна 8 символов. Чувствительно к регистру. |
| IP К списку | Установка IP адреса | SET IP 192.168.1.2 | Установка IP адреса контроллера. Требуется перезагрузка для вступления изменений в силу. Перезагрузка будет выполнена автоматически. |
| MASK К списку | Установка маски сети, последний октет | SET MASK 255.128 | Установка маски сети 255.255.255.128, два первых октета равны 255. Требуется перезагрузка для вступления изменений в силу. Перезагрузка будет выполнена автоматически. |
| DG К списку | Установка шлюза по умолчанию, последний октет | SET DG 0.1 | Установка шлюза по умолчанию 192.168.0.1, два первых октета берутся из IP адреса. Требуется перезагрузка для вступления изменений в силу. Перезагрузка будет выполнена автоматически. |
| DHCP К списку | Вкл /выкл получения адреса по DHCP | SET DHCP ON SET DHCP OFF | Включает/выключает DHCP клиент. Если включен, то получает адрес по DHCP. Если сервер DHCP не доступен, то используется предыдущие настройки. |
| NAME К списку | Установка имени контроллера | SET NAME “HOME_PLC” | В кавычках указывается текст. Максимальная длинна 8 символов. |
| AUTORUN К списку | Вкл /выкл автозапуска программы | SET AUTORUN ON SET AUTORUN OFF | Автозапуск программы по включения питания со строки с наименьшим номером. Доступна только из консоли. |
| WEB К списку | Вкл /выкл WEB сервера | SET WEB ON SET WEB OFF | Включение или выключение WEB сервера и доступа WEB сервера к Flash диску для чтения любых файлов. |
| ------ К списку |  | SET --- SET ---- |  |
| MBADR К списку | Установка адреса Slave устройства | SET MBADR 16 | Устанавливает адрес Device контроллера с сети Modbus По умолчанию = 16 = 0x10. Допустимые адреса 1-127 кроме 0x0A(10) и 0x0D(13) (коды конца строки и перевода каретки) Рекомендуется диапазон 16-31 (0x10-0x1F) |
| MBSP К списку | Установка скорости порта Slave устройства | SET MBSP 0 | Устанавливает скорость 1 порта Device контроллера в сети Modbus. 0 = 115200 8N1 - установлена по умолчанию 1 = 19200 8N1 2 = 9600 8N1 После команды установки скорости требуется перезагрузка контроллера. Переназначение скорости действует на скорость BOOTLOADER |
| TRACE К списку | Отладка , трассировка | SET TRACE ON SET TRACE OFF | Вкл/выкл трассировки программы в консоль. Не сохраняется по выключению питания. |
| DEBUG К списку | Отладка , вывод переменных | SET DEBUG +a SET DEBUG +512 SET DEBUG - | Вывод состояния изменений ячейки памяти с указанным адресом. + включает, - выключает отладку Не сохраняется по выключению питания. |
| LOCK К списку | Блокировка чтения программы | SET LOCK | Блокировка чтения программы. Снимается оператором NEW c одновременным стиранием программы. |

- Служебные и информационные операторы   список разделов

| NEW К списку | Очистить программу |  | NEW | Стирает текущую программу, форматирует память программ. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COPY К списку | Копирует строку программы |  | COPY 10,20 | Копирует программную строку с номером 10 в строку с номером 20. Предыдущие данные в строке 20 очищаются. Номер строки может быть представлен переменной. |
| REM К списку | Оператор комментирования |  | REM Это комментарий 20 REM GOTO 100 | Комментарий, интерпретатор не исполняет стоку следующую за REM. Пример : исключение оператора GOTO, строчка превращается в комментарий |
| LIST LISt К списку | Оператор |  | LIST LIST 10,100 LIST 20 LISt 20 | Выводит листинг всей программы. Выводит листинг со строки 10 по строку 100 включительно. Выводит листинг со строки 20. Доступен только из консоли. Номер строки (строк) должен быть указан числом. Должен быть последним в строке. Специальный вывод с замедлением, для медленных компьютеров и др. устройств |
| LERR К списку | Оператор Last ERROR |  | LERR | Показывает последнюю ошибку в консоль. Обычно при использовании оператора NOEER программа продолжит работу после ошибки, но требуется узнать, была ли, и какая ошибка в процессе выполнения программы. Или узнать тип и место последней ошибки. |
| VER К списку | Оператор |  | VER | Показывает версию П/О BASIC в консоль |
| BOOT К списку | Оператор |  | BOOT | Отмена инсталляции BASIC и запуск бутлоадера* Подготовка к обновлению прошивки PICuBASIC. Не сбрасывает программу пользователя и регистрацию PICuBASIC. Выполняется только в консоли. |
| REBOOT К списку | Оператор |  | REBOOT | Перезагрузка контроллера |
| STATUS К списку | Оператор |  | STATUS | Получение данных о состоянии контроллера. Выполняется только в консоли. |
| CODE К списку | Оператор |  | CODE “1234-5678” | Ввод кода. |
| Операторы и функции работы со строками список разделов |  |  |  |  |
| SCOMP{} К списку |  | Функция Сравнение двух массивов | A=SCOMP{#(i),#(k),5} | Возвращает 1 в случае совпадения или 0 при не совпадении. Сравниваются два массива #(i) и #(k) длинной каждый 5 байт. Источником массива данных могут быть только индексные переменные длинной до 128 байт. Возвращает 1 в случае нулевой длинны. Если текстовые переменные в верхушке стека, стек не понижается. |
| SCOMP${} К списку |  | Функция Сравнение двух массивов текста | A=SCOMP${*$(i),*$(k)} | Возвращает 1 в случае совпадения или 0 при не совпадении. Сравниваются два массива с началом $(i) и $(k) длинной $(i) байт от $(i+1) до $(i+$(i)) и от $(k+1) до $(k+$(i)) соответственно. Возвращает 1 в случае нулевой длинны и 0 в случае если вторая переменная короче первой. Максимальная длина 128 байт. Если текстовые переменные в верхушке стека, стек не понижается. |
| INSTR${} К списку |  | Функция Поиск вхождения строки | A=INSTR${*$(i),”OK”} | Осуществляет в переменной $(i), интерпретированной как строка текста, поиск вхождения подстроки заданной явно или строковой переменной. Возвращает 0 если не найдено или номер символа с которого найдено совпадение Если текстовые переменные в верхушке стека, стек не понижается. |
| VAL{} К списку |  | Функция Преобразование текста в число | A=VAL{*$(5),2,5} #(15)=VAL{*$(5),2} #2(15)=VAL{*$(5),2} #3(15)=VAL{*$(5),2} #(5)=VAL{@*$(5),2} | Функция возвращает число из текста взятого у текстовой переменной $(5) с позиции 2, длинной 5 символов или до символа разделителя(пробел, запятая, конец строки...) если параметр длинны отсутствует. Длинна текста для преобразования не должна превышать 7 байт для чисел. Допустимые символы 0-9 В переменную #(5) помещает число из текста взятого у текстовой переменной $(5) с позиции 2 длинной 2 символа, как HEX запись 8 бит. Допустимые символы 0-9, A-F. Если данные нельзя интерпретировать как число, возвращает нулевое значение. В этом случае длинна чтения всегда символа. |
| MID${} К списку |  | Оператор подстроки | *$(5)=MID${*$(50),5,2} | В текстовую переменную $(5) помещает символы взятые у текстовой переменной $(50) с позиции 5 длинной 2 символа. Запись согласно правилам текстовых переменных. Если переменные в стеке, то в теле функции извлекается, результат добавляется. |
| VPRINT К списку |  | Оператор вывода Приемником является индексная переменная. | VPRINT *$(10) ”X= ”,X, ”Y= ”,B | Виртуальный вывод. Полностью аналогичен оператору PRINT. Все выводимые данные помещаются в указанную текстовую переменную. Первый байт будет содержать длину данных. Сама переменная от списка вывода отделена пробелом, суммарное количество символов не должно превышать 63 |
| CRCM{} К списку |  | Проверка CRC16 | A=CRCM{*$(10)} | Проверка 16 бит контрольной суммы в формате MODBUS для текстовой переменной, содержащей полный пакет данных Возвращает 1 в случае совпадения, 0 в случае не совпадения В первой ячейке $(10) длинна пакета, в остальных сам пакет. Если переменная в верхушке стека, стек не понижается. |
| CRCM К списку |  | Генерация CRC16 | CRCM *$(10) | Генерирует и дописывает в конец 16 бит контрольную сумму в формате MODBUS для текстовой переменной, содержащей полный пакет данных без контрольной суммы. Не выполняет добавление, в случае нулевой длинны. Если переменная в верхушке стека, стек не повышается. |
| CRCD{} К списку |  | Проверка CRC8 | A=CRCD{*$(10)} | Проверка 8 бит контрольной суммы в формате DALLAS для текстовой переменной, содержащей полный пакет данных Возвращает 1 в случае совпадения, 0 в случае не совпадения. Если переменная в верхушке стека, стек не понижается. |
| CRCD К списку |  | Генерация CRC8 | CRCD *$(10) | Генерирует и дописывает в конец 8 бит контрольную сумму в формате DALLAS для текстовой переменной, содержащей полный пакет данных без контрольной суммы. Не выполняет добавление, в случае нулевой длинны. Если переменная в верхушке стека, стек не повышается. |

- Операторы и функции работы с портами ввода – вывода    список разделов

| PORT{} К списку | Получение состояния дискретного порта | #(i)=PORT{A} | Порт ввода/вывода настраивается на ввод Переменой присваивается 1 если состояние порта ввода/вывода с номером A =лог.1 или 0 если лог.0 Номера портов от 1 до 34. По включению порты настроены на ввод. Опрос производится в момент выполнения функции. Если требуется узнать изменения за прошедший период – используйте функцию GKEY |
| --- | --- | --- | --- |
| PORT*{} К списку | Опрос состояния дискретного порта | #(i)=PORT*{A} | Опрос порта без изменения направления ввода-вывода. Переменой присваивается 1 если состояние порта ввода/вывода с номером A =лог.1 или 0 если лог.0 Номера портов от 1 до 34. По включению порты настроены на ввод. Опрос производится в момент выполнения функции. Если требуется узнать изменения за прошедший период – используйте функцию GKEY |
| PORT К списку | Установка дискретного порта | PORT A,i | Порт ввода/вывода с номером А настраивается на вывод, и устанавливается в ноль, если i=0; в единицу, если i=1;меняет свое состояние на противоположное , если i=2. |
| IOIRQ К списку | Установка и настройка прерываний от портов ввода/вывода | IOIRQ N,YYYY | Включение и настройка прерываний от портов IO. N – номер порта: 1=I/O3; 2=I/O4; 3=I/O12; 4=I/O13; YYYY - номер строки вызова подпрограммы по прерыванию. Если номер строки перехода по прерыванию YYYY = 0 то прерывание отключается. Если не равен и более нуля – включается. Источником прерывания является любое изменение уровня по сравнению с тем, когда прерывание было активировано оператором IOIRQ. Так если оператор был вызван при состоянии порта =0 то прерывание выполнится при изменении состояния из 0 в 1. Для возникновения достаточно удержания порта в новом состоянии не менее 1 миллисекунды, даже если потом состояние порта вернется к предыдущему. При выполнении условий прерывание дожидается выполнения текущей строки программы и вызывает подпрограмму с адреса YYYY, которая должна заканчиваться оператором RETURN. В момент вызова само прерывание отключается (YYYY=0). Для повторного применения в конце подпрограммы, перед оператором RETURN, в одной строке, требуется повторное включение. |
| PWM1 PWM2 PWM3 PWM4 PWM5 К списку | Управление модулем ШИМ | PWM1 1,#(I) PWM3 1,50 | Включение и настройка модуля PWM, установка заполнения. Первый параметр 0 – PWM выключен, настроен на ввод , 1- включен, частота 2543 Гц, 2 – частота 10172 Гц, 3-частота 40690 Гц. Второй параметр – заполнение ШИМ 0-255 . PWM1 – 1 канал, PWM2 – 2 канал, и т.д. Каналы разбиты на 2 группы по частоте. Первая - 1и 2. Вторая 3,4,5. Частота в одной группе одинаковая и выбирается последним оператором. При использовании RFID первая группа отключена.При использовании генератора – отключается вторая группа. |
| ADC{} К списку | Чтение результата преобразования АЦП | A=ADC{n} #(i)= ADC{2} | Настраивает выбранный канал АЦП как аналоговые входы АЦП. Читает значение с выбранного канала АЦП в переменную. Выходное число 0-1023 для напряжения от нуля до +5(+3,3) вольт. Номера каналов 1-4 Для отключения модуля АЦП и аналоговых входов нужно указать номер канала равный нулю. При этом порты, ранее занятые АЦП будут настроены на ввод. |
| BEEP К списку | Генерация звука | BEEP C,D | Генерация звука с номером ноты = С, длительностью =D. Длительность кратно 25 Ms. Номера нот 1-31 от До первой октавы до Ми пятой октавы. |
| GCLK{} К списку | Счетчик импульсов | A=GCLK{x} | Счетчик импульсов за 1 mS, 10 mS, 100 mS, 1000 mS для x= 1,2,3,4 соответственно При переполнении - возвращается отрицательное число - 32768. Не применим для индексных переменных. Максимальная частота измерения - 9,4 МГц |
| CLK1 CLK2 CLK3 К списку | Генератор частоты (меандр) на выводе CCPx 2.5 кГц - 5,2 МГц | CLK1 y,x CLK2 y,x CLK3 y,x | Включает генератор частоты От 2.5 кГц до 5,2 МГц . Отключает PWM. Генератор работает независимо и постоянно от момента включения. Диапазон частот разбит на 3 диапазона Y=0,1,2,3 0 – выключен, порт настраивается на ввод В каждом 128 частот. Х = 0-127 1 диапазон, частота = 10416666/(2x+2) 2 диапазон, частота = 2604167/(2x+2) 3 диапазон, частота = 651041,7/(2x+2) |

- Операторы и функции работы с дискретными входами   список разделов

| GKEY{} К списку | Опрос входов без изменения направления ввода-вывода. | A=GKEY{c,e,b} | Где b- битовая маска опроса, с- тип опроса, e – номер канала. Необходимые порты должны быть ранее настроены на ввод . Канал 1: I/O 1-I/O15. Канал 2: I/O 16-I/O30. Канал 3: I/O 31-I/O34. Битовая маска – если например b=5 (2^0*1 +2^1*0 + 2^2*1+2^3*0….) то опрашиваются входа I/O 1 и I/O 3 для 1 канала. b=1-32767 Тип опроса. - Если с=0 то опрос производится в момент вызова функции. В переменную записывается текущее состояние входов. Выходные данные – если на входе высокий уровень то соответствующий бит будет установлен в единицу и наоборот. Например I/O 1 =0 и I/O 3 =1 , вызов A=GKEY{0,1,5} даст значение А=4. - Если с=1 то переменной А присваивается битовое значение номера входа, на котором было изменение состояния от момента предыдущего вызова GKEY или WKEY. Текущее состояние берется базой состояния для следующего вызова GKEY . Опрос входов производится в фоновом режиме. Например было изменение на входах 1,3,4 и маска =5 тогда A = 5 Минимальное время изменения для регистрации – более 1mS - Также можно применять функции и операторы PORT, см. описание в стандартных командах. |
| --- | --- | --- | --- |
| WKEY{} К списку | Ожидание указанного состояния или изменение состояния входов без изменения направления ввода-вывода. | A=WKEY{c,e,b} | Ожидает изменения состояния порта и присваивает значение переменной. Выход - изменение или BREAK в консоли. Необходимые порты должны быть ранее настроены на ввод . Где b- битовая маска опроса, с- тип опроса, e – номер канала. Переменной А присваивается битовое значение номера входа, на котором было изменение состояния. Если с=0 – ожидается появление логического нуля на любом входе, определенным маской. Если на момент вызова уже 0 присутствует, то сразу присваивается значение. Если с=1 – ожидается появление логической единицы на любом входе, определенным маской. Если на момент вызова уже 1 присутствует, то сразу присваивается значение. - Если с=2 – ожидается изменение состояния на любом входе, определенным маской. Изменением считается изменение состояния после вызова функции. Также можно применять функции и операторы PORT, см. описание в стандартных командах. |

Операторы и функции работы с кнопками.  список разделов

Требуется подключение дисплея.

| GKEY{} К списку | Опрос кнопки/кнопок | A=GKEY{} | В переменную записывается текущее состояние кнопок. 0- не нажата. Нажата первая- добавляется 1, вторая -2, третья -4,четвертая -8, пятая -16. Например 5 соответствует нажатой 1 и3 кнопки |
| --- | --- | --- | --- |
| WKEY{} К списку | Ожидание нажатия кнопки/кнопок | #(i)=WKEY{} | Ожидает нажатия любой кнопки и присваивает значение переменной. Выход - нажатие кнопки или BREAK в консоли |
| KEY{} К списку | Получить код кнопки/кнопок | A=KEY{15} | Ожидает отпускания всех кнопок, затем ожидает нажатия любой кнопки указанное время в секундах (max=255) и присваивает значение переменной. Возвращает код кнопки, или в 0 в случае таймаута (не нажата). Время может быть указанно переменной, числом, выражением. |
| KEYIRQ К списку | Включение и настройка прерывания от кнопок | KEYIRQ YYYY | Если номер строки перехода по прерыванию YYYY = 0 то прерывание отключается. Если не равен и более нуля – включается. Источником прерывания является нажатие любой кнопки. При выполнении условий прерывание дожидается выполнения текущей строки программы и вызывает подпрограмму с адреса YYYY, которая должна заканчиваться оператором RETURN. В момент вызова само прерывание отключается (YYYY=0). Для повторного применения в конце подпрограммы, перед оператором RETURN, в одной строке, требуется повторное включение. |

- Операторы и функции работы с периферийными модулями  1-Wire список разделов

| RROM{} К списку | Чтение серийного номера 1Wire устройства (33H),например DS1990a или 18В20 | A=RROM{1,#(i)} A=RROM{2,#(i)} | Возвращает 0 в случае ошибки и 1 в случае успешного чтения. Если чтение удачно то переменным с индексами от i+0 до i+7 присваиваются код устройства - 8 байт Если нет – то не изменяются. Выполняется примерно 10 ms. Параметром выступает номер интерфейса. |
| --- | --- | --- | --- |
| RTEMP{} К списку | Функция Получение температуры с датчика DS18B20 | T=RTEMP{1} T=RTEMP{2, # (i)} | Переменной T присваивается значение температуры со знаком или значение -32768 в случае ошибки/отсутствия датчика. Первым параметром выступает номер интерфейса, вторым параметром может выступать серийный номер датчика -8 байт в переменных от i до i+7 для нескольких датчиков на одной шине. Может отсутствовать. *Выполняется примерно 800 Ms. Производится запуск преобразования для всех датчиков, ожидание, получение данных. Результат - температура с точностью 0,1 градуса. Например полученное значение 125 – это температура 12,5 градуса. |
| STEMP К списку | Оператор | STEMP 1 STEMP A | Запуск преобразования температуры для всех датчиков в указанном канале. |
| GTEMP{} К списку | Функция Чтение температуры с датчика DS18B20 | T=GTEMP{1} T=GTEMP{2,#(i)} | Переменной T присваивается значение температуры со знаком или значение -32768 в случае ошибки/отсутствия датчика. Первым параметром выступает номер интерфейса, вторым параметром может выступать серийный номер датчика -8 байт в переменных от i до i+7 для нескольких датчиков на одной шине. Может отсутствовать. Производится только чтение данных. Ране должна быть выполнена команда STEMP с разницей во времени не менее 800 mS. Результат - температура с точностью 0,1 градуса. Например, полученное значение -34– это температура -3,4 градуса. |

- Операторы и функции работы с периферийными модулями - AM2302 /DHT22 список разделов

| GDHTT{} К списку | Получение температуры с датчика DHT22 | T=GDHTT{} | Переменной присваивается значение температуры с датчика DHT22 в градусах Цельсия. Результат - температура с точностью 0,1 градуса. Например полученное значение 125 – это температура 12,5 градуса. В случае ошибки/отсутствия датчика - значение -32768/- 8 388 608. |
| --- | --- | --- | --- |
| GDHTH{} К списку | Получение влажности с датчика DHT22 | H=GDHTH{} | Переменной присваивается значение влажности с датчика DHT22 в процентах. Результат - влажность с точностью 0,1 процента. Например полученное значение 525 – это температура 52,5 процента. В случае ошибки/отсутствия датчика - значение -32768/- 8 388 608. |

- Операторы и функции работы с дисплеем  HD44780 список разделов

| CLS К списку | Очистка экрана дисплея | 20 CLS | Очистка экрана дисплея. Курсор устанавливается на 0 позицию. |
| --- | --- | --- | --- |
| AT К списку | Установка курсора | AT 10 | Установка курсора на позицию 10. Нумерация с нуля. Адреса знакомест для дисплея 2*16 начинаются с 0 для 1 строки и с 64 для второй. Параметрами выступают переменная, число. Для графического - устанавливает адрес в пикселях и номер строки вывода |
| LCDD К списку | Послать данные в дисплей | 20 LCDD $(5) | Записывает в дисплей значение переменной в регистр данных без перекодировок. Параметрами выступают переменная, число. Коды русских букв не совпадают в дисплее, подробнее смотрите в документации на дисплей HD44780. Для графического записывает 8 точек по вертикали в текущей строке и текущем адресе. |
| LCDC К списку | Послать команду в дисплей | 20 LCDC #(3) | Записывает в дисплей значение переменной в регистр команд. Подробнее смотрите в документации на дисплей HD44780. Например включить курсор – 14. Для графического только 0/1 - включение инверсии вывода текста. |
| LPRINT К списку | Оператор вывода. Вывод на ЖКИ сообщений | LPRINT “Это сообщение” LPRINT X LPRINT $(45) LPRINT ”X= ”,X,”Y= ”,Y LPRINT X,Y,Z LPRINT #2,A | Полностью аналогичен оператору PRINT Перевод строки - не поддерживается. Используйте оператор AT. |
| LINIT К списку | Включение и инициализация дисплея | LINIT X,y,z | X=0 - OFF ; X=1 - HD44780 ; X=2 - UC6101s, значение контрастности , режима ориентации. При нулевых значениях - устанавливаются по умолчанию. |

- Операторы и функции работы с дисплеем  UC1601s /SSD1306 список разделов

| CLS К списку | Очистка экрана дисплея | 20 CLS | Очистка экрана дисплея. Курсор устанавливается на 0 позицию. |
| --- | --- | --- | --- |
| AT К списку | Установка текстового курсора | AT 10,2,0 | Управление текстовым курсором Устанавливает адрес с начала строки в пикселях и номер строки вывода. Управляет обычный=0 или инверсный вывод = 1, если третий операнд отсутствует, значение инверсии не меняется. |
| LCDD К списку | Послать данные в дисплей | 20 LCDD $(5) | Записывает в дисплей значение переменной в регистр данных без перекодировок. Параметрами выступают переменная, число. Записывает 8 точек по вертикали в текущей строке и текущем адресе. Младший бит сверху. Инкремент адреса в строке. Предназначен для вывода картинок из RAW массива, файла. |
| LCDC К списку | Послать команду в дисплей | 20 LCDC #(3) | Записывает в дисплей значение переменной в регистр команд. См. документацию на UC1601s |
| LPRINT К списку | Оператор вывода. Вывод на ЖКИ сообщений | LPRINT “Это сообщение” LPRINT X LPRINT $(45) LPRINT ”X= ”,X,”Y= ”,Y LPRINT X,Y,Z LPRINT #2,A | Полностью аналогичен оператору PRINT Перевод строки - не поддерживается. Используйте оператор AT. |
| LINIT К списку | Включение и инициализация дисплея | LINIT X,y,z | X=0 - OFF ; X=1 - HD44780 ; X=2 - UC6101s; X=3 - SSD1306, режима ориентации MODE = 0-3, значение контрастности 0-15. При нулевых значениях - устанавливаются по умолчанию. |
| POINT К списку | Установка графического курсора, сброс/ установка/ инверсия пикселя | POINT X,Y,z | Устанавливает графический курсор в координаты X,Y. z=0 – очистка пикселя. (x = 0-131, y = 0-63) z=1 – установка пикселя. z=2 – инверсия пикселя. z отсутствует – только установка курсора Не поддерживается для SSD1306 |
| DRAW К списку | Рисование линий | DRAW X,Y,z | Рисует линию от текущих координат до координат X,Y. z=0 – очистка пикселей в линии. (x = 0-131, y = 0-63) z=1 – установка пикселей в линии. z=2 – инверсия пикселей в линии. Не поддерживается для SSD1306 |

- Операторы и функции работы с периферийными модулями - USART, RS485  список разделов

| UART К списку | Настройка порта UART | UART 1,S UART 2 1,S UART 3 1 UART 3 0 | Включает/выключает порт RS232/485 и настраивает скорость. Первый параметр-номер порта. Это не обязательный параметр, отделенный пробелом. По умолчанию выводится во второй аппаратный порт. Второй параметр - тип: 0 – порт отключен.1 – включен в режиме RS232.2 – включен в режиме RS485. Третий - скорость порта: 1-1200 8N1, 2-2400 8N1, 3-4800 8N1, 4-9600 8N1, 5-19200 8N1, 6-38400 8N1, 7-115200 8N1. По умолчанию выводится во второй аппаратный порт. Номер порта указывается числом 2 или 3. Для третьего порта скорость не выбирается и фиксирована 9600. Первый порт (консоль / MODBUS ) настраивается командами SET |
| --- | --- | --- | --- |
| SPRINT К списку | Оператор вывода. Вывод в порт RS232 или RS485 | SPRINT 2 X,Y,Z; SPRINT 3 “сообщение” SPRINT ”X= ”;X;”Y= ”;B; SPRINT X,Y,Z; | Полностью аналогичен оператору PRINT Перевод строки - вывод двух символов с кодами 0x0D и 0x0A. Дополнительно перед списком вывода можно указать номер порта вывода числом 1,2,3 которое отделено от списка пробелом. По умолчанию выводится во второй аппаратный порт. Номер 1 соответствует порту консоли. Номер 3 соответствует дополнительному порту. Номер порта указывается числом 1-3. |
| SINPUT{} К списку | Функция ввода числовых, текстовых данных Окончание ввода – символ 0x0D(Enter). Символ 0x0А(LF) игнорируется. | A=SINPUT{2,x} A=SINPUT{#3(i)} A=SINPUT{2,*$(i)} A=SINPUT{2,@2(i)} | Функция ввода числовых, текстовых данных из последовательного порта. Функция возвращает единицу в случае удачного завершения ввода данных и ноль в случае не удачи. Например входящие данные нельзя интерпретировать как строку ввода или она пуста или не совпадает тип или размерность входных данных. Списки не поддерживаются. Введенное число или текст помещаются в переменную указанную в фигурных скобках. Первый параметр-номер порта. Это не обязательный параметр, отделенный запятой. По умолчанию используется второй аппаратный порт. Ожидает ввода числа текстом в порту RS232/RS485 и присваивает переменной. Преобразуется текст с начала строки и до 0x0D или символа разделителя(не цифра). Окончание ввода – символ 0x0D(Enter). Выход – ввод данных или BREAK в консоли. Ожидает ввода текста в порту RS232/RS485 до 63 символов. Окончание ввода – символ 0x0D(Enter). В ячейку $(i) будет помещено количество введенных символов а в ячейки $(i+1) и далее (+2,+3…)будет помещен сам текст, включая символ 0x0D. Ожидает ввода числа как HEX записи текстом, длинной согласно размерности переменной. Лишние символы будут отброшены. Если порт не активирован – то прерывание по ошибке. Номер порта указывается числом 1-3. |
| SGET{} К списку | Ввод данных с UART в массив (RAW) Запрос числа байт в буфере порта | A=SGET{1,*$(i)} A=SGET{*$(i)} A=SGET{1} A=SGET{} | Функция возвращает число прочитанных байт или число байт в приемном буфере последовательного порта. Первый параметр, не обязательный – номер порта. Задается числом 1,2,3. Второй параметр имя тестовой переменной, куда будут записаны символы из входного буфера. Если не указан – чтение не производится и функция вернет только количество байт в буфере. Ввод массива данных из входного буфера порта RS232/RS485 до 64 байт без ожидания (то что там есть на текущий момент вне зависимости от наличия 0x0D). В ячейку $(i) будет помещено количество введенных байт, а в ячейки $(i+1) и далее (+2,+3…) будет помещены байты из входящего потока без каких либо интерпретаций, как есть. После ввода входящий буфер очищается. Приемником массива данных могут быть только текстовые переменные. По умолчанию используется второй аппаратный порт. Размер буфера 64 байт для 1 и 2 порта, 32 для третьего. Буфер кольцевой. 65 принятый байт заменит первый и число байт станет равным 1. |
| SPUT К списку | Вывод массива в порт UART | SPUT 2 #(i) SPUT #(i) | Ввод массива данных из переменной #(i) в порт RS232/RS485 до 63 байт, как есть. Количество данных - в ячейке #(i), не выводится. Сами данные в ячейках #(i+1) и далее (+2,+3…). Первый параметр-номер порта. Это не обязательный параметр, отделенный пробелом. По умолчанию используется второй аппаратный порт. Номер порта указывается числом 1-3. |
| UARTIRQ К списку | Включение и настройка прерывания от UART | UARTIRQ N,XX,YYYY 10 UARTIRQ 2,0,100:REM IRQ on …. 100 *$(0)=SGET{} 101 X=VAL{*$(0),1}:PRINT X 102 UARTIRQ 2,0,100:RETURN | Если номер строки перехода по прерыванию YYYY = 0 то прерывание отключается. Если не равен и более нуля – включается. Всего два вектора прерывания – от порта с номером N=2 и с номером N=3. Источником прерывания может быть получение в порт заданного количества символов XX или получение кода конца строки 0x0D если XX=0. При выполнении условий в порту прерывание дожидается выполнения текущей строки программы и вызывает подпрограмму с адреса YYYY, которая должна заканчиваться оператором RETURN. В момент вызова само прерывание отключается (YYYY=0). Для повторного применения в конце подпрограммы, перед оператором RETURN, в одной строке, требуется повторное включение. |

- Операторы и функции работы с периферийными модулями - RFID  список разделов

| RFID{} К списку | Чтение карты RFID | A=RFID{1,#(i)} A=RFID{b,#(10)} | Возвращает значение «1» в случае обнаружения карты RFID EM marine и «0» в случае отсутствия карты. Если карта есть то переменным с индексами от i+0 до i+4 присваиваются код карты - 5 байт. Если нет – то не изменяются. Выполняется примерно 150 mS. В качестве параметра выступает номер канала чтения 1 или 2. При использовании отключен PWM1 . Номер канала равный нулю отключает считыватель. |
| --- | --- | --- | --- |

Операторы и функции работы с  Flash disk   список разделов

Встроенная файловая система

| DIR К списку | Оператор | DIR DIr | Вывод в консоль каталога файлов Flash диска Вывод в консоль каталога файлов Flash диска включая удаленные. |
| --- | --- | --- | --- |
| DIR{} К списку | Проверка существования файла | A=DIR{*$(10)} A=DIR{“LOG.txt”} | Возвращает единицу в обычную переменную, если такой файл существует или ноль, если нет. |
| DIRF{} К списку | Получить имя файла | *$(10)= DIRF{} *$(10)= DIRF{0} | Записывает имя первого файла на диске в индексную переменную как текст (первый байт – длинна текста). Следующий вызов – второго, и так до конца каталога. Если файлов более нет, вернет пустую строку. Следующий вызов – снова первый. Параметр 0 указывает, что читать требуется с начала каталога, или с указанного номера. Нумерация с нуля. |
| FORMAT К списку | Оператор | FORMAT | Форматирует Flash диск. Физически удаляет все данные и создает пустой каталог. |
| FOPEN К списку | Оператор | FOPEN ”README. TXT”,R FOPEN ”REPORT. TXT”,W FOPEN *$(i),W FOPEN *$(10),RW FOPEN *$(i),WN | Открывает файл на чтение. Указатель устанавливается на первый символ файла. Открывает файл на запись. Указатель устанавливается на первый символ файла. Если файл не существует – он будет создан, каталог обновится при закрытии файла. Открывает файл на чтение / запись. Если файл существует при открытии на запись, то он открывается для циклической записи. Указатель устанавливается на первый символ файла. В дальнейшем запись сдвигает указатель на число записанных байт. При достижении конца файла указатель устанавливается на начало. Идеально подходит для сохранения истории, лог файлов и др. Запись в реальном времени, отключение питания при открытом файле не приводит к порче содержимого. Открывает файл на запись как новый, если такой файл существует, то он будет удален с дефрагментацией. |
| CLOSE К списку | Оператор | CLOSE | Закрывает файл, ранее открытый для чтения или записи. Если файл был открыт для потоковой записи – вычисляет его длину, обновляет каталог. Если файл был не закрыт при потоковой записи и пропало питание – данные не сохранятся. Используйте циклическую запись в существующий файл. |
| CREATE К списку | Оператор | CREATE 32,2048,“log.txt” | Создаёт файл log.txt длинной 2048 байт, заполняет его. Максимальная длинна 32767 байт. Первое число(переменная) – код символа заполнителя. Второе число(переменная) – длинна файла в байтах. В дальнейшем может быть открыт для циклической записи/чтения. |
| TYPE К списку | Оператор | TYPE “README.TXT” TYPE *$(0) | Выводит содержание файла в консоль, как текст. |
| TYPEB К списку | Оператор | TYPEB “LOG.TXT” TYPEB *$(0) TYPEB *131072 | Выводит содержание файла в консоль, как данные, таблицей в hex Просмотр 1кб с любого указанного адреса внешней EEPROM |
| DEL К списку | Оператор | DEL “README.TXT” DEL *$(i) | Удаляет файл с указанным именем, выполняет дефрагментацию диска. Не применять для систем с нестабильным питанием. Отключения питания в процессе приведет к разрушению файловой системы |
| DELF К списку | Оператор | DELF “README.TXT” DELF *$(i) | Удаляет файл с указанным именем. Место не освобождается на диске, кроме как удаление последнего файла |
| DEFRAG К списку | Оператор | DEFRAG | Удаляет файлы после DELF совсем, выполняет дефрагментацию диска. Не применять для систем с нестабильным питанием. Отключения питания в процессе приведет к разрушению файловой системы. Должно быть не более 63 файлов |
| RENAME К списку | Оператор | RENAME *$(i),“BAC.TXT” | Изменяет имя файла указанного в первом параметре на имя указанное во втором параметре. |
| FCOPY К списку | Оператор | FCOPY “REM.TXT”, *$(i) | Копирует файл в пределах диска. Первый параметр имя файла источника, второй – имя файла, который будет создан. Если такой файл существует то сначала он будет удален, а потом будет создан новый. Если удаленный файл не последний, требуется провести дефрагментацию. |
| EOF{} К списку | Функция (End Of File) | A=EOF{} | Возвращает 1, если достигнут конец файла или нет открытых файлов, и 0, если еще есть данные в файле. |
| LOF{} К списку | Функция (Len Of File) | A=LOF{} | Возвращает длину открытого файла |
| LOC{} К списку | Текущая позиция в файле | A=LOC{} | Возвращает текущую позицию чтения или записи в файле. |
| SEEK К списку | Оператор | SEEK 200 SEEK A | Устанавливает текущую позицию чтения или записи в файле. Устанавливает на последний байт, если указатель превышает длину файла. |
| FPRINT К списку | Оператор вывода. | FPRINT “DATE=”,X FPRINT Y,”,”; | Печать в ранее открытый файл. Если файл не существует, то будет создан. Если файл существует то будет применяться кольцевая запись – в случае записи за предел длинны файла запись произведется с начала файла. Аналогично оператору PRINT, только данные выводятся в файл. Так будет *.csv файл. Указатель сдвигается на число записанных байт. |
| FSAVE К списку | Оператор вывода переменных в файл | FSAVE *$(i) FSAVE #(i), #2(i),V FSAVE @(i),@3(i) | Вывод данных в ранее открытый файл. Если файл открыт для кольцевой записи то в случае записи за предел длинны файла запись произведется с начала файла.. Вывод строки в файл. Первый записываемый в файл байт будет содержать число записанных байт $(i). Копируется от одного до трех байт в зависимости от типа переменной. Старший байт пишется первым. Копируется от 2 до 6 байт в HEX записи на каждую переменную в зависимости от ее размерности. Старший байт пишется первым. Во всех случаях поддерживаются списки переменных вывода, включая разные типы. Элементы списка разделены запятыми. Указатель сдвигается на число записанных байт. |
| FREAD{} К списку | Чтение из файла в переменные | A=FREAD{*$(i)} A=FREAD{#(i), #2(i),V} A=FREAD{@(i),@3(i)} A=FREAD{~A,~b,~#2(i),~V} | Функция возвращает единицу в случае удачного завершения чтения данных из ранее открытого файла и ноль в случае не удачи. Например входящие данные нельзя интерпретировать как строку ввода или не совпадает тип или размерность входных данных. Также неудачей закончится попытка чтения данных, если файл пустой или уже закончился. После чтения указатель сдвигается на число прочитанных данных. Поддерживаются списки разных типов, кроме *.csv Чтение строки из файла в переменную в фигурных скобках Читает от одного до трех байт на каждую переменную и помещает в указанные переменные. Число байт определяется размерностью переменных. Старший байт читается первым. Читает от 2 до 6 байт текста в HEX записи на каждую переменную и помещает в указанные переменные. Число байт определяется размерностью переменных. Старший байт читается первым. Из файла считывается число текстом до разделителя (запятая = *.csv) и как число записывается в указанную переменную. Указатель сдвигается за разделитель. Если данные невозможно интерпретировать как число, переменная обнуляется. |
| WRITE К списку | Оператор для загрузки данных в файл из консоли | WRITE “00112233FFAA” | Запись в открытый файл последовательности байт 0x00 0x11 0x22 0x33 0xFF 0xAA. Файл должен быть открыт как новый. Длинна одной записи ограничена длинной строки. |
| READ К списку | Оператор чтения данных из файла в консоль | READ x READ 10 | Чтение из открытого файла с текущей позиции указанное число байт в консоль. Формат вывода текстом, дополняется концом строки 0x0D,0x0A. Если данных более нет, строка дополняется символами ND Чтение 10 байт. 0011223344556677FFAA – есть еще данные 00112233ND – прочли последние 4, максимально 63 байта текста подряд |
| FLUSH К списку | Сброс дискового кеша | FLUSH | Сброс дискового кеша на диск без закрытия файла. Если файл открыт на запись как новый и в него редко пишутся данные, то информация на диске обновится по закрытию файла. Неожиданный сброс по питанию приведет к потере данных в файле. В этом случае требуется после записи сбрасывать дисковый кеш. И тогда при сбое по питанию все записанные данные будут на диске. |

Операторы и функции работы с шиной I2c   список разделов

Обмен выполняется на внешней шине  I2c на скорости 400кГц.

| IISTR К списку | Старт обмена данными | IISTR | Старт обмена данными на шине I2c |
| --- | --- | --- | --- |
| IISTP К списку | Стоп обмена данными | IISTP | Cтоп обмена данными на шине I2c |
| IIADW{} IIADW К списку | Запись 7 битного адреса на запись | Q=IIADW{a} IIADW a | Возвращает 1 в случае ответа I2c устройства (bit ASK =0) или 0 если ответа нет Просто запись адреса со сброшенным битом R/W Bit r/w = 0 |
| IIADR{} IIADR К списку | Запись 7 битного адреса на чтение | Q=IIADR{a} IIADR a | Возвращает 1 в случае ответа I2c устройства (bit ASK =0) или 0 если ответа нет Просто запись адреса с установленным битом R/W Bit r/w = 1 |
| IIWR К списку | Запись 8bit данных I2c | IIWR X | Запись следующего байта в шину I2c Пример: запись 2х байт v,w по адресу a IISTR:IIADRW a:IIWR v:IIWR w:IISTP |
| IIRD{} К списку | Чтение 8bit данных I2c | X=IIRD{} | Чтение следующего байта с шины I2c (ASK bit=0) |
| IIRE{} К списку | Завершающее чтение 8bit данных I2c | X=IIRE{} | Чтение последнего байта с шины I2c (NO ASK bit= 1) Пример: чтение 2х байт v,w по адресу a IISTR:IIADRR a:v=IIRD{}:w=IIRE{}:IISTP |

Операторы и функции работы с датчиками MH-Z19, MH-Z16, COZIR, SHT10   список разделов

- Используется третий порт UART или шина I2c

| MHZ{} К списку | Получить концентрацию CO2 в PPM | C=MHZ{} | Возвращает значение в PPM в диапазоне 1-5000 / 1-2000 в зависимости от модели или ноль в случае ошибки или не доступности датчика .Используется третий порт UART |
| --- | --- | --- | --- |
| SHTH{} К списку | Получение влажности с датчика SHT | H=SHTH{} | Возвращает значение относительной влажности в процентах в диапазоне 0,0-100,0% с точностью 0,1% при температуре 25 град С. Так для 25,8% возвращаемое значение = 258. В случае отсутствия или ошибки возвращается значение -32768. Выполняется примерно 50 - 400mS. |
| SHTT{} К списку | Получение температуры с датчика SHT | T=SHTT{} | Возвращает значение температуры в градусах Цельсия в диапазоне -40,0-123,8 градуса с точностью 0,1градус . Так для 25,8 градуса возвращаемое значение = 258. В случае отсутствия или ошибки возвращается значение -32768. Выполняется примерно 50 - 400mS. |
| CZINI К списку | Оператор инициализации датчика Cozir | CZINI | Инициализация датчика COZIR. Устанавливается режим опроса, и усреднение данных 1/16. Устанавливается автокалибровка 1/8 дней Очищается буфер приема. Выполняется примерно 400mS. |
| CZCMD К списку | Оператор команд датчика Cozir | CZCMD “A 32” CZCMD “@ 1.0 8.0” CZCMD “@ 0” CZCMD “K 2” CZCMD “X 400” | Подает команду датчику COZIR. Сама команда пишется в кавычках Примеры команд: (параметр(ы) перечисляются через пробел: «А_32») «A 32» А – установка цифрового фильтра 1/32, допустимо 1,2,4,8 … 64 «@ 1.0 8.0» - автокалибровка 1/8 дней «@ 0» - автокалибровка выключена «K 2» - установка режима опроса, совместимого с функцией CZRD (выполняется в команде CZINI) «X 400» - калибровка CO2 400 ppm Формат остальных команд смотрите в описании на COZIR |
| CZRD{} К списку | Функция получения данных с датчика Cozir | A=CZRD{i} A=CZRD{#(0)} A=CZRD{1} A=CZRD{2} A=CZRD{3} | Получает данные с датчика Cozir. Датчик должен быть предварительно настроен (CZINI). Ожидание ответа до 100 mS. Если i равно 1 то переменной A присваивается значение влажности в процентах , с точностью 0,1% Если i равно 2 то переменной A присваивается значение температуры в градусах цельсия, с точностью 0,1 градус Если i равно 3 то переменной A присваивается значение CO2 в PPM В случае недоступности датчика, переменной A присваивается значение -32768 |

Сетевые операторы и функции протокол  MODBUS RTU. список разделов

| MDR{} К списку Использует 2 порт. Контроллер является мастером | Функция чтения 1 (0x01) — чтение значений из нескольких регистров флагов (Read Coil Status). 2 (0x02) — чтение значений из нескольких дискретных входов (Read Discrete Inputs). 3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers). 4 (0x04) — чтение значений из нескольких регистров ввода (Read Input Registers). | x=MDR{a,F,A,Q,#2(10)} | Возвращает значение в x - единица в случае удачного завершения и ноль в случае не удачи: время ожидания ответа превысило 0.5 сек, несовпадение контрольных сумм, получен код ошибки или другие ошибки. Пакет запроса чтения формируется из: адреса устройства a один байт; номера функции F один байт; адреса первого элемента A два байта; количества регистров для чтения Q – два байта и контрольной суммы, которая добавляется автоматически. 16 бит адрес и данные передаются старшим байтом вперед. Контрольная сумма младшим вперед. После отправки запроса функция ждет ответ от устройства с адресом a в течении до 500mS и в случае получения ответа принятые данные помещает в 16-битные индексные переменные, начиная с #2(10). Первый запрашиваемый регистр ответе, 16 битное число старшим байтом вперед, будет записано в #2(10), второй в #2(12), и так далее в зависимости от количества запрашиваемых элементов. Следует следить за размерностью ответа и резервировать необходимое количество памяти. В качестве приемника возможны только индексные 8/16 бит переменные. В случае 8 битных – старший принятый байт каждой отбрасывается. Функция проверяет совпадение количества элементов при запросе и ответе. Функция проверяет контрольную сумму пришедшего пакета. Поддерживается чтение до 16 регистров в одном запросе. |
| --- | --- | --- | --- |
| MDW{} К списку Использует 2 порт. Контроллер является мастером | Функция записи Запись одного значения 5 (0x05) — запись значения одного флага (Force Single Coil). 6 (0x06) — запись значения в один регистр хранения (Preset Single Register). Запись нескольких значений 15 (0x0F) — запись значений в несколько регистров флагов (Force Multiple Coils) 16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers) https://ru.wikipedia.org/wiki/Modbus | x=MDW{a,F,A,D} x=MDW{a,F,A,Q,#2(10)} | Возвращает значение в x - единица в случае удачного завершения и ноль в случае не удачи: время ожидания ответа превысило 0.5 сек, несовпадение контрольных сумм, получен код ошибки или другие ошибки. Пакет запроса чтения формируется из: адреса устройства a один байт; номера функции F один байт; адреса первого элемента A два байта; данных для записи D – два байта и контрольной суммы, которая добавляется автоматически. 16 бит адрес и данные передаются старшим байтом вперед. Контрольная сумма младшим вперед. Пакет запроса чтения формируется из: адреса устройства a один байт; номера функции F один байт; адреса первого элемента A два байта; количества регистров для записи Q – два байта; количества 16 бит регистров *2 = 1 байт всегда четный; данных для записи по два байта на каждый регистр, которые берутся из индексной 16 бит переменной #2(10) первое значение , #2(12), второе значение и так далее в зависимости от количества передаваемых элементов Q и контрольной суммы, которая добавляется автоматически. 16 бит адрес и данные передаются старшим байтом вперед. Контрольная сумма младшим вперед. После отправки запроса функция ждет ответ от устройства с адресом a в течении до 500mS и возвращает значение в x В качестве источника данных возможны только индексные 16 бит переменные. Функция проверяет контрольную сумму пришедшего пакета. Поддерживается чтение до 16 регистров в одном запросе. Любые другие нестандартные функции можно сформировать с помощью текстовых переменных и операторов/функций Создать текстовую переменную с телом запроса *$(x) Посчитать контрольную сумму и дописать к ней CRCm Отправить пакет как массив с того же индекса SPUT #(x) Выдержать время и считать ответ в текстовою переменную SGET{} Проверить контрольную сумму CRCm{} Прочесть нужные байты информации из массива с адреса текстовой переменной, если требуется |
| MDI{} К списку Использует 2 порт. Контроллер является мастером | Функция запроса информации 17 (0x11) — Чтение информации об устройстве (Report Slave ID) | *$(10)=MDI{a} | Возвращает в текстовую переменную принятую строку информации об устройстве или пустую строку #(10)=0 в случае отсутствия ответа. Пакет запроса чтения формируется из: адреса устройства a один байт; номера функции 0x11 один байт и контрольной суммы, которая добавляется автоматически. 16 бит адрес и данные передаются старшим байтом вперед. Контрольная сумма младшим вперед. Ожидается прием ответа состоящего из: номера функции – 1 байт. Числа байт текста – 1 байт в диапазоне 1-63, и собственно текста указанной длинны. Завершает пакет контрольная сумма. |
| Операторы и функции работы с модулями расширения на шине MODBUS |  |  |  |
| MDSR{} К списку | Функция чтения данных устройства MODBUS ( функция 0x41) Для модулей расширения датчиков и выходов | A=MDBSR{a,N} | Отправляет пакет в устройство с адресом = a, на чтение одного параметра с адресом параметра = N. Ожидает ответ не более 50 мс. Переменной А присваивает значение из ответа. Если ответа не было, переменной присваивается значение -32768. Устройство также может отдать значение -32768 если данный параметр не используется в нем. |
| MDSW{} К списку функция 0x42 | Запись данных в модули расширения датчиков и выходов MODBUS | A=MDBSW{a,N,D} | Отправляет пакет в устройство с адресом = a, на запись одного параметра с адресом параметра = N, значением D. Ожидает ответ не более 50 мс. Переменной А присваивает значение единица при удачной отправке и ноль если ответа не было или запись не удачна |
| MDС К списку MDB К списку | Оператор запроса консоли для DEVICE PICµBASIC Служебный Использует 1 и 2 порт. | MDC а,data MDB а,data | Отправляет текстовые данные data от запятой до конца строки, указанные без кавычек, в устройство с адресом а, заданным переменной или числом, с номером функции 0x43 (MDC) или 0x42(MDB). Добавляет заголовок, символы конца строки и контрольную сумму. Ожидание ответа происходит в фоновом режиме для последнего преданного адреса и функции. В случае успешного приема проверяет контрольную сумму и передает содержимое в консоль. В консоль контрольная сумма и заголовок пакета не передается. Для отключения прослушивания – вызвать с нулевым адресом и пустой строкой. Назначение - транзит консоли и бутлоадера через мастер контроллер на слейв. |
| MBIRQ К списку | Включение и настройка прерывания от MODBUS SLAVE | MBIRQ YYYY | Если номер строки перехода по прерыванию YYYY = 0 то прерывание отключается. Если не равен и более нуля – включается. Всего один вектора прерывания. Источником прерывания является запись параметра в контроллер по протоколу MODBUS. При выполнении условий прерывание дожидается выполнения текущей строки программы и вызывает подпрограмму с адреса YYYY, которая должна заканчиваться оператором RETURN. В момент вызова само прерывание отключается. Для повторного применения в конце подпрограммы, перед оператором RETURN, в одной строке, требуется повторное включение. |

MODBUS slave интерфейс контроллера (SLAVE MODE). список разделов

Использует первый порт. Контроллер является слейв устройством. Интерфейс включен, когда работает программа на BASIC.

Работа в этом режиме контролируется системой и не требует действий пользователя. Чтение/запись происходят в фоновом режиме для пользователя. Время ответа не более 100 mS. Интерфейс позволяет внешним устройствам получить доступ к 512 8-битным переменным BASIC с адресами 0-511 и к 256  16 битным переменным BASIC с адресами 0-510 с правами на чтении и запись.

Программа пользователя должна сама позаботиться о правильной интерпретации данных их этих регистров, как входных данных если другой контроллер производит запись или сама выкладывать в них данные для чтения другим контроллером. Также требуется согласование для обоих программ обоих контроллеров  адресов регистров для обмена информацией. Выделенная для обмена память не затрагивает обычные переменные и стеки переменных и текста.

Поддерживает функции

3 (0x03) — чтение значений из нескольких регистров хранения (Read Holding Registers).

16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers)

17 (0x11) — Чтение информации об устройстве (Report Slave ID)

Список адресов регистров  BASIC_MODBUS_RTU_REGISTER

Диапазоны адресов в сети MODBUS

Диапазон адресов 0-2047

Чтение или запись в адресном пространстве в диапазоне 0-2047

(реализовано 0-511) читает или записывает значения в 8 битных переменных #(0) - #(511) при этом запрос по адресу 0 соответствует #(0), по адресу 1 соответствует #(1), и тд.

Диапазон адресов 2048-4095

Чтение или запись в адресном пространстве в диапазоне 2048-4095 (реализовано 2048-2303) читает или записывает значения в 16 битных переменных #2(0)- #2(510) с шагом индекса 2

При этом запрос по адресу 2048 соответствует #2(0), по адресу 2049 соответствует #2(2), и тд.

- Сетевые операторы и функции Ethernet    список разделов

| PING{} К списку | Функция PING заданного узла | A=PING{192.168.1.1} A=PING{K.L.M.N} | Переменной A присваивается время в миллисекундах ожидания ответа на ping заданного узла. В случае недоступности A=32766. В случае timeout A=32767 Может выполняться до 5 секунд. |
| --- | --- | --- | --- |
| IPNEW{} К списку | Функция получения нового IP адреса по DHCP | A=IPNEW{} | Попытка получить новый IP адрес по DHCP. IP адрес изменится в случае удачного запроса. Контроллер обычно загружается быстрее DHCP сервера по сбросу питания, и требуется обновление IP через какое то время после старта (для конфигураций с включенным DHCP). Если DHCP отключен - обновление не произойдет. Возвращает 1 в случае обновления по DHCP, 0 если DHCP не доступен |
| IPCFG{} К списку | Оператор получения текущих сетевых настроек в строку | *$(0)=IPCFG {} | В переменную $(0) помещается структура текущих сетевых настроек. Имеет смысл при включенном Ethernet. $(0) - длинна структуры = 20 байт. В первые восемь байт $(1) - $(8) имя контроллера, как текст #(9)- #(12) текущий IP, 4 байта #(13)-#(16) – DG , 4 байта #(17)-#(20) – MASK , 4 байта #(21) – настройки DHCP 0- выключен; 1 -включен |
| UDPSND{} К списку | Функция отправки UDP пакета | A=UDPSND{#(0),192.168.1.1:253} A=UDPSND{#(0),K.L.M.N:P} | Посылает UDP пакет на указанный IP : PORT с массивом из переменной #(1) и далее. Переменная #(0) содержит длину массива. Возвращает 1 в случае успеха, 0 если маршрут не доступен Может выполняться до 2 секунд. |
| UDPLP К списку | Включение приема пакетов UDP и указание порта (listen port) для прослушивания | UDPLP yyyyy,x | Если номер порта равен нулю, то прием пакетов UDP отключен. Если номер указан, и не равен нулю, то прием пакетов включен. Желательно использовать номера портов >1024. Не использовать номер порта = 111. Допустимый диапазон = 1-65535 . По включению питания порт = 8080. Изменяется только этой командой. Если принят новый пакет, а старый не использован, то новый замещает старый. Дополнительные настройки автоматического разбора пакетов JSON при их обнаружении : (по умолчанию x=0) X=0 – Логин пароль не проверяется, автоматически пакет не разбирается. Х=1 – Пакет автоматически разбирается, изменяются переменные, пакет уничтожается в буфере, прерывание не вызывается. Если данные не являются JSON то буфер не очищается , прерывание вызывается. Х>=2 – Требуются ключи "Login" : "USER", "Pass" : "USER", с данными логина и пароля пользователя. Если логин и пароль совпадают с установленными в контроллере, то: пакет автоматически разбирается, изменяются переменные, пакет уничтожается в буфере, прерывание не вызывается. Если данные не являются JSON то буфер не очищается , прерывание вызывается. |
| UDPDP К списку | Установка IP адреса и порта для сервера приема пакетов формата JSON | UDPDP 192.168.1.1:253,x UDPDP K.L.M.N:P,x | Устанавливает IP адрес сервера для отправки пакетов JSON функцией UDPTX , номер порта на какой будет послан пакет, и дополнительные ключи: X=0 – дополнительные ключи не формируются (по умолчанию) Х=1 – формируется ключ "Name" : "<имя контроллера >" , которое установлено оператором SET. Х=2 – формируется ключи "Login" : "USER", "Pass" : "USER", с данными логина и пароля пользователя Х=3 – формируется ключи "Name" и "Login", "Pass". По умолчанию IP:Port = 192.168.1.1:8080 |
| UDPIRQ К списку | Включение и настройка прерывания по приему пакета UDP | UDPIRQ YYYY | Если номер строки перехода по прерыванию YYYY = 0 то прерывание отключается. Если не равен и более нуля – включается. Источником прерывания является прием пакета с данными по UDP. При выполнении условий прерывание дожидается выполнения текущей строки программы и вызывает подпрограмму с адреса YYYY, которая должна заканчиваться оператором RETURN. В момент вызова само прерывание отключается (YYYY=0). Для повторного применения в конце подпрограммы, перед оператором RETURN, в одной строке, требуется повторное включение. |
| UDPRX{} К списку | Запрос количества принятых данных. Получение принятых данных по UDP. Принятие и расшифровка JSON данных | A=UDPRX{} *$(0)=UDPRX{*} *$(0)=UDPRX{*64} A=UDPRX{JSON} | При вызове без параметров - возвращает число байт в приемном буфере UDP. Не очищает буфер и его длину. Копирование принятых данных в текстовую переменную Длинна текстовой переменной в первом байте. Будет записаны все принятые байты, при этом длинна будет урезанна до 255 байт или урезанна до указанного значения, очищает буфер и его длину. Возвращает число принятых параметров (переменных) или ноль при отсутствии данных /не удаче. Структура данных должна строго соответствовать формату JSON (см. в конце таблицы). Очищает буфер и его длину. |
| UDPTX{} К списку | Отправка пакета JSON на ранее указанный адрес и порт | A=UDPTX{a,#2(10),*$(50),T,D,#(40)} | Отправляет пакет с ключами , соответственно списка переменных. Формирует дополнительные ключи с именем и авторизацией , если включено. Возвращает 1 в случае успеха, 0 если маршрут не доступен Может выполняться до 2 секунд. Параметрами для отправки выступают переменные.(КРОМЕ СТЕКА). Формат пакета для отправки в конце таблицы. |
| TCPSND{} К списку | Функция отправки HTTP запроса на сторонний сервер методом GET | A=TCPSND{$(0),192.168.1.1:80} A=TCPSND{$(0),K.L.M.N:P, $(520)} | Посылает запрос на указанный IP : PORT с текстом из переменной $(0), до 127 байт вида : GET /index.htm?lg=web&ps=as&hs=123456 HTTP/1.1 0x0D 0x0A User-Agent: ‘NAME_CONTROLLER’ 0x0D 0x0A 0x0D 0x0A Где $(0) = /index.htm?lg=web&ps=as&hs=123456 Как минимум $(0) должна содержать символ «/», если она пустая, то «/» будет подставлен автоматически. Посылает запрос на указанный IP : PORT с с текстом из переменной $(0), до 127 байт . Возвращает 1 в случае успеха, 0 если не отправлено Может выполняться до 3 секунд. В случае выполнения из консоли не выполнения - будет расшифровка ошибок В переменную $(520), если она указанна, помещает данные, как текст, из буфера последнего принятого пакета. Данные будут обрезаны до размера 63 байт. |
| TCPPST{} К списку | Функция отправки HTTP запроса на сторонний сервер методом POST | A=TCPPST{$(0),$(150),192.168.1.1:80} A=TCPPST{$(0),$(150),K.L.M.N:P, $(520)} | Посылает запрос на указанный IP : PORT=192.168.1.1:80 с текстом из переменной $(0) и переменной $(150), до 127 байт вида : POST /index.htm HTTP/1.10x0D 0x0A User-Agent: ‘NAME_CONTROLLER’ 0x0D 0x0A Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 0x0D 0x0A Content-Length: 35 0x0D 0x0A 0x0D 0x0A login=Petya%20Vasechkin&password=qq Где $(0) = /index.htm Как минимум $(0) должна содержать символ «/», если она пустая, то «/» будет подставлен автоматически. и $(100) = login=Petya%20Vasechkin&password=qq и 35 – это длинна переменной $(100) Посылает запрос на указанный IP : PORT сс текстом из переменной $(0), до 127 байт. Возвращает 1 в случае успеха, 0 если не отправлено Может выполняться до 3 секунд. В случае выполнения из консоли не выполнения - будет расшифровка ошибок В переменную $(520), если она указанна, помещает данные, как текст, из буфера последнего принятого пакета. Данные будут обрезаны до размера 63 байт. |

Для правильной работы в общей сети должен быть указан адрес шлюза по умолчанию и маска сети.

Прием данных  в формате JSON

Формат пакета JSON:

{

"Login" : "USER",

"Pass" : "USER",

"VrDF" : 1234567 ,

"Vrd25" : -5600 ,

"VrI35" : 1260,

"Vri44" : 126,

"VrT10" : "TEXT"

}

Все данные   - это неупорядоченное множество пар ключ:значение, заключённое в фигурные скобки «{ }». Ключ описывается строкой, между ним и значением стоит символ «:». Пары ключ-значение отделяются друг от друга запятыми.

Наименование ключа записывается в двойных кавычках. Значение текстовое записывается в двойных кавычках. Значение цифровое записывается без кавычек. Символы пробела, перевода строки, табуляции вне кавычек и чисел игнорируются при разборе пакета. Например пакет может быть записан и так: {"Login":"USER","Pass":"USER","VrI44":126,"VrT10":"TEXT"} .

Ключи , вне списка указанного ниже, игнорируются. При ошибках синтаксиса пакета, разбор прекращается. Переменные до ошибки синтаксиса пакета изменяются. Максимальный размер пакета – 255 байт.

Ключи, описывающие данные :

"Login" -  Логин для доступа к контроллеру.  Требуется для авторизации, если  в контроллере установлен логин и пароль пользователя (По умолчанию  USER/USER) и авторизация включена. Это поле должно быть выше полей с текстовыми и числовыми ключами.

Если авторизация отключена то должно отсутствовать.  Данные этого ключа  -  текст  в  двойных кавычках. Если авторизация включена  а этих ключей нет или данные не совпадают, то разбор пакета прекращается. Обязательно должен быть  первым.

"Pass" -  Пароль  для доступа к контроллеру.  Требуется для авторизации, если  в контроллере установлен логин и пароль пользователя (По умолчанию  USER/USER). Это поле должно быть выше полей с текстовыми и числовыми ключами.

Если авторизация отключена то должно отсутствовать.   Данные этого ключа  -  текст  в  двойных кавычках. Если авторизация включена  а этих ключей нет или данные не совпадают, то разбор пакета прекращается.

Ключи для описания переменных содержат тип переменной - первые три символа, и  ее названия или индекса.

Первые три символа  обозначают :

"VrD"  -  24 бит переменная со знаком  Далее следует имя переменной A-Z ; a-z. Отображается на 52 обычных переменных, обозначаемых буквами от A до Z и a-z

"Vrd"  -  24 бит переменная со знаком  Далее следует индекс переменной  в диапазоне 0-105.  Отображается на   индексные трехбайтовые переменные  #3(index) (см. описание переменных.)

"VrI"  -  16 бит переменная со знаком  Далее следует индекс переменной  в диапазоне от 0 до 1024. Отображается на   индексные двухбайтовые переменные  #2(index) (см. описание переменных.)

"Vri"  -  8 бит переменная. Далее следует индекс переменной  в диапазоне от 0 до 1024. Отображается на   индексные однобайтовые  переменные  # (index) (см. описание переменных.)

"VrT"  - текстовая переменная. Далее следует индекс переменной  в диапазоне от 0 до 1024. Отображается на   текстовые переменные *$(index) (см. описание переменных.)  Длинна текста будет соответствовать принятому , до 63 байт. Если ее длинна более 63 байт  то будет обрезана до 63 байт.

При удачном разборе пакета  принятые данные замещают  данные в одноименных переменных BASIC.

Программист системы должен правильно распределить  память и следить за возможным наложением данных

Или требуется точно представлять, какие переменные используются в программе и как избежать наложения. Сами операторы позволяют получить полный доступ к памяти.

Разбор пакетов может быть автоматическим в фоновом режиме, или вручную, оператором UDPRX{JSON} , например  в обработчике прерывания от входящего  пакета UDP.

Отправка  данных  в формате JSON

UDPDP 192.168.1.123:8080,x 				настройка сервера, может выполняется один раз

Z=UDPTX{a,# Отправка  данных  в формате JSON

3(10),*$(50),T,#(40),#2(60)}		отправка данных

Формат пакета JSON, который будет отправлен на 192.168.1.123:8080

{

"Name" : "<имя контроллера >", 			строка присутствует при x= 1 или x = 3

"Login" : "USER",					строка присутствует при x= 2 или x = 3

"Pass" : "USER",					строка присутствует при x= 2 или x = 3

"VrDa" : 1234567 ,					где 1234567 – значение переменной “a”

"Vrd10" : -5600 ,					где -5600  – значение переменной “#3(10)”

"VrT50" : "TEXT",					где  TEXT - значение переменной*$(50)

"VrDT" : 123456, 					где 123456 – значение переменной “T”

"Vri40" : 126,						где 126– значение переменной “#(40)”

"VrI60" : 1260						где 1260– значение переменной “#2(60)”

}

Максимальный размер пакета – 255 байт.

Настройка приема пакетов JSON по прерыванию

10  UDPLP 8080:UDPIRQ  500				REM Настройка порта приема, включение прерывания

….

500 A=UDPRX{JSON}: UDPIRQ  500:RETURN 		REM Обработчик прерывания, Прием пакета, включение 								прерывания. При удачном приеме переменная A будет 								содержать число обновленных параметров.

ПРИЛОЖЕНИЯ

- Периферийные модули

- Дисплей с контроллером HD44780   список разделов

- Знакогенератор дисплея с русской прошивкой

- Символы с кодами 00-0F – программируемые

Программирование  пользовательских символов

Символьный дисплей выполнен на контроллере HD44780 позволяет загружать до 8 пользовательских символов любого начертания

Для программирования своего символа требуется загрузить  адрес символа, его графическое представление – 8 байт. В котором последние пять бит будут отображать пиксели в 8 строках на символ. Установленный бит  - затемненный  пиксель. После программирования всех необходимых символов требуется заново инициализировать дисплей. Сам вывод можно производить командой   LCDD х , где х – код символа от 0 до  7. Или  LPRINT $(х), где переменная  $(х)  содержит код символа от  1 до 7.

Результат выполнения

| Собственно пример программы REM '**************************************************** REM ' Подпрограмма программирования нового символа REM ' для дисплея HD44780 REM ' VER 4.0 REM '**************************************************** REM ' *************************************************** REM ' Требуется ОБРАБОТКА ПРЕКОМПИЛЯТОРОМ BASIC REM '**************************************************** 0000 CLR:LINIT 1 REM ' Любой символ имеет адрес расположения равный 0х00 - 0х07 REM ' мы можем записать до 8 необходимых нам символов REM ' Символ состоит из матрицы 5*8 точек, как праавило REM ' нижняя строка не занята, для курсора REM ' пример термометра REM ' REM ' * * # * * 0b0000100 = 4 REM ' * # * # * 0b0001010 = 10 REM ' * # * # * 0b0001010 = 10 REM ' * # # # * 0b0001110 = 14 REM ' * # # # * 0b0001110 = 14 REM ' # # # # # 0b0011111 = 31 REM ' # # # # # 0b0011111 = 31 REM ' * # # # * 0b0001110 = 14 REM ' REM ' пример Капельки | REM ' REM ' * * # * * 0b0000100 = 4 REM ' * * # * * 0b0000100 = 4 REM ' * # * # * 0b0001010 = 10 REM ' * # * # * 0b0001010 = 10 REM ' # * * * # 0b0010001 = 17 REM ' # * * * # 0b0010001 = 17 REM ' # * * * # 0b0010001 = 17 REM ' * # # # * 0b0001110 = 14 REM ' REM ' Еденичками кодируются закрашенный точки REM ' Для записи требуется REM ' Выбрать адрес символа REM ' Записать собственно битовую таблицу [New_symbol] REM ' это будет символ с кодом ноль REM ' для записи код надо умножить на 8 и + 64, REM 'Запишем его, формируем команду LCDC 64:REM ' код =0; = 0*8+64 REM ' Определим таблицу для символа DATA #(10),4,10,10,14,14,31,31,14 REM ' Грузим символ - можно вынести в подпрограмму FOR i=10 TO 17 LCDD #(i) NEXT i LCDC 72:REM ' код =1; = 1*8+64 REM ' Определим таблицу для второго символа DATA #(10),4,4,10,10,17,17,17,14 REM ' Грузим символ FOR i=10 TO 17 LCDD #(i) NEXT i | REM 'Заново настроим дисплей, и все будет готово LINIT 1 REM 'Печать символов AT 0 LCDD 0:LCDD 1 REM 'Для кодов , отличных от нуля можно использовать LPRINT AT 5 #(1)=1 LPRINT $(1) END Программа после компилятора 0000 CLR:LINIT 1 0001 LCDC 64:REM ' код =0; = 0*8+64 0002 DATA #(10),4,10,10,14,14,31,31,14 0003 FOR i=10 TO 17 0004 LCDD #(i) 0005 NEXT i 0006 LCDC 72:REM ' код =1; = 1*8+64 0007 DATA #(10),4,4,10,10,17,17,17,14 0008 FOR i=10 TO 17 0009 LCDD #(i) 0010 NEXT i 0011 LINIT 1 0012 AT 0 0013 LCDD 0:LCDD 1 0014 AT 5 0015 #(1)=1 0016 LPRINT $(1) 0017 END |
| --- | --- | --- |

- Дисплей с контроллером UC1601s    список разделов

На этом контроллере выпускается широкий спектр графических дисплеев

RDT06569-IE - 128x32 точки, видимая область 65.5х30.16

RDX0032-GC  - 128x32 точки, видимая область 76.0х23.0

RDX0048-GC  - 128x32 точки, видимая область 26.0х8.0

RDX0077-GS  - 128x64 точки, видимая область 67.5х34.6

RDX0120-GC  - 64x32 точки,  видимая область 39.86х23.0

RDX0154-GC  - 132x64 точки, видимая область 62.0х32.0

В данном контроллере дисплей может использоваться в текстовом и графическом виде.

Для текстового вывода используется знакогенератор 6*8  с  латинскими  и русскими буквами с кодами символов от 0x20 до  0xFF

Также имеются символы псевдографики  и  различные пиктограммы.

Ориентация дисплея

Программно можно управлять ориентацией дисплея. Доступно  четыре режима поворота координатных осей.

В случае дисплеев с разрешением менее 64*132 будет отображаться только часть картинки.

Существует два положения курсора  - символьный  132*8 и графический  132*64.

Символьный курсор  -  количество точек с начала строки и номер строки, графический – количество точек от начала координат.

- Дискретные входы и выходы

Для использования входов контроллера с датчиками типа «сухой контакт» требуется применение резисторов подтяжки к логической единице (+3,3V). Номинал резистора выбирается исходя из длинны линии  и тока через контакт. Также следует принять меры для защиты входа контроллера от импульсных наводок или статического электричества при длинном шлейфе от контакта до контроллера.

Для ответственных приложений следует применять только контакты на размыкание, а в случае использования герконов в качестве датчиков – дублировать контакты. Устанавливать попарно последовательно при работе на размыкание.

В случае невозможности общей земли  или при работе с устройствами имеющими связь с сетью переменного тока  требуется применять опторазвязки входов и/или выходов  или применять реле.

- MODBUS RTU MASTER

- Данный контроллер поддерживает интерфейс связи с подчиненными контроллерами  DEVICE. В качестве протокола выбран распространенный стандарт MODBUS RTU.

- Для управления и контроля подчиненными контроллерами использованы стандартные функции протокола. Применительно к встроенному языку операторы поддерживают обмен значениями переменных BASIC  между контроллерами по инициативе мастер устройства. Для подчиненного устройства обмен происходит в фоновом режиме, не зависимо от исполняемой там программы.

- Дополнительно реализован служебный обмен данными для прозрачной работы удаленного терминала и загрузки обновленных прошивок через сеть Ethernet

- Общий алгоритм обмена выглядит следующим образом.

- - Мастер (WEB PICµBASIC) выполняет программу и с помощью соответствующих операторов  запрашивает переменную или передает переменную в подчиненный контроллер с выбранным адресом.

- - Слейв  DEVICE PICµBASIC в фоновом режиме, не прекращая выполнения своей программы, обрабатывает запрос и выполняет указанные действия. Модифицирует свою переменную в соответствии с принятым значением  или  передает значение своей  переменной.

- После выполнения операции Слейв отсылает подтверждающий пакет о выполненных действиях или пакет с данными.

- - Мастер принимает ответ и возвращает из функции статус операции – успешно или ошибка, также принимает данные в указанную переменную, если пришли данные. Время выполнения данных функций вариабельно и зависит от времени ответа слейв устройства. Максимальное время ожидания ответа до ошибки тайм аута  - 500 mS.

- Дополнительную информацию о временных параметрах обмена  смотрите в приложении.

- Доступ в режиме терминала.

- Если программа остановлена, и контроллеры находятся в терминальном режиме, то появляется доступ к терминалу слейв устройства. Для этого необходимо в программе терминала, после соединения   с PICµBASIC перевести в режим MODBUS с указанием адреса подчиненного устройства. После этого все команды от и к терминалу будут транслироваться на подчиненное устройство. Аналогично работает загрузка и выгрузка программ на Basic. Для удаленного обновления ПО Basic следует использовать Ethernet загрузчик .

- В дальнейшем Слейв устройство может работать, как с обменом данными с мастером, или как самостоятельное устройство.

- Доступ  к BASIC DEVICE  из сторонних программ

BASIC DEVICE  поддерживает функции чтения переменной  3 (0x03) и 16 (0x10) — запись значений

Чтение или запись в адресном пространстве в диапазоне 0-2047

(реализовано 0-511) читает или записывает значения в 8 битных переменных #(0)- #(511)

Чтение или запись в адресном пространстве в диапазоне 2048-4095 (реализовано 2048-2303) читает или записывает значения в 16 битных переменных #2(0)- #2(510) с шагом индекса 2

- Адреса MODBUS RTU

- Диапазон адресов – 1-127

Клавиатура и силовые выходы

Для организации интерактивного управления к контроллеру подключаются дисплей и кнопки. Рассмотрим подключение кнопок к контроллеру

Как правило достаточно всего пяти кнопок: влево, вправо, вверх , вниз, Ок. Кнопками влево- вправо выбирается параметр ,который требуется изменить. Кнопкам и  вверх и вниз производится изменение значения, а кнопкой Ок подтверждается принятие изменений.

Опрос кнопок происходит оператором  GKEY, ожидание нажатия  - WKEY.

Номера входов I/O следует выбирать в диапазоне одного канала проса оператора – 1-15 , 16-30, 31-34

Например I/O17-I/O21

Тогда используем

A=GKEY{x,2,62}   (анализ с бита 1 по бит 5)

Где х – тип опроса

Если х=0 то в переменную А запишется состояние кнопок в момент вызова функции.

Если х=1  то А присваивается битовое  значение номера входа, на котором было изменение состояния от момента предыдущего вызова GKEY или WKEY. Текущее состояние берется базой состояния  для следующего вызова

A = 2*inp1 + 4*inp2 + 8*inp3 + 16*inp4 + 32*inp5

Функция WKEY производит ожидание нажатия кнопки, попадающей в маску.

Пример программы опроса кнопок на I/O 17- 21

0010 PAUSE 50

0014 REM WAIT ALL KEY UNPRESS

0015 A=GKEY{0,2,62}:IF A<>62 THEN GOTO 10

0018 REM WAIT PRESS ANY KEY

0020 A=WKEY{0,2,62}

0048 REM SELECT AND PRINT NUMBER KEY

0050 CASE A,2,200,4,250,8,300,16,350,32,400

0200 PRINT "PRESS #1":GOTO 10

0250 PRINT "PRESS #2":GOTO 10

0300 PRINT "PRESS #3":GOTO 10

0350 PRINT "PRESS #4":GOTO 10

0400 PRINT "PRESS #5":GOTO 10

Управление мощной нагрузкой осуществляется через силовые ключи или реле. Если нагрузка не связана со схемой электрически, то всегда следует применять реле или опторазвязку.

Примеры схем подключения  изолированных входов /выходов

Управление  из программы  -  используем оператор PORT

Пример для подключения реле к I/O 4- 7 с управлением от кнопок с предыдущего примера

0010 PAUSE 50

0014 REM WAIT ALL KEY UNPRESS

0015 A=GKEY{0,2,62}:IF A<>62 THEN GOTO 10

0018 REM WAIT PRESS ANY KEY

0020 A=WKEY{0,2,62}

0048 REM SELECT AND PRINT NUMBER KEY

0050 CASE A,2,200,4,250,8,300,16,350,32,400

0200 PRINT "RELAY #1 ON/OFF":PORT 4,2:GOTO 10

0250 PRINT "RELAY #2 ON/OFF":PORT 5,2:GOTO 10

0300 PRINT "RELAY #3 ON/OFF":PORT 6,2:GOTO 10

0350 PRINT "RELAY #4 ON/OFF":PORT 7,2:GOTO 10

0400 PRINT "ALL RELAY OFF":PORT 4,0:PORT 5,0:PORT 6,0

0410 PORT 7,0:GOTO 10

ПРИЛОЖЕНИЯ

Формат пакетов MODBUS MODBUS RTU PICµBASIC

| Описание | Расшифровка |  |
| --- | --- | --- |
| В качестве регистров хранения (Read Holding Registers) в контроллерах выступают переменные. 3 (0x03) — чтение значений из одного или нескольких регистров хранения (Read Holding Registers). Запрос состоит из адреса первого элемента таблицы, значение которого требуется прочитать, и количества считываемых элементов. Адрес и количество данных задаются 16-битными числами, старший байт каждого из них передается первым. В ответе передаются запрошенные данные. Количество байт данных зависит от количества запрошенных элементов. Перед данными передается один байт, значение которого равно количеству байт данных. Любая переменная передастся двумя байтами, в случае индексной 8бит переменной, старший = 0. | Запрос 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x03 3 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (HIGH) 4 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (LOW) 5 байт - Число ячеек(HIGH) 6 байт - Число ячеек(LOW) 7 байт - CRC (LOW) 8 байт - CRC (HIGH) | Ответ 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x03 3 байт - Счетчик байт данных 4 байт - Данные(addr) singed (HIGH) 5 байт - Данные(addr) singed (LOW) --/ *+1 байт --/ Данные(addr+1) singed (HIGH) --/ *+2 байт --/ Данные(addr+1) singed (LOW) ... 7/n-1 байт - CRC (LOW) 8/n байт - CRC (HIGH) |
| 16 (0x10) — запись значений в несколько регистров хранения (Preset Multiple Registers) | Запрос 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x10 3 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (HIGH) 4 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (LOW) 5 байт - Число ячеек (параметра) (HIGH) 6 байт - Число ячеек (параметра) (LOW) 7 байт - Счетчик байт данных 8 байт - Данные(addr) singed (HIGH) 9 байт - Данные(addr) singed (LOW) --/ *+1 байт --/ Данные(addr+1) singed (HIGH) --/ *+2 байт --/ Данные(addr+1) singed (LOW) ... 7/n-1 байт - CRC (LOW) 8/n байт - CRC (HIGH) | Ответ 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x10 3 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (HIGH) 4 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (LOW) 5 байт - Число ячеек (параметра) (HIGH) 6 байт - Число ячеек (параметра) (LOW) 7 байт - CRC (LOW) 8 байт - CRC (HIGH) |
| 17 (0x11) — Чтение информации об устройстве (Report Slave ID) Пример -> ADR, 0x11, CRC_L, CRC_H <- ARD, 0x11, кол-во байт, text- xx BYTES , CRC_L, CRC_H | Запрос 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x11 3 байт - CRC (LOW) 4 байт - CRC (HIGH) | Ответ 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x11 3 байт - Счетчик байт данных 4 байт и далее – Данные TEXT max 63b ... /n-1 байт - CRC (LOW) /n байт - CRC (HIGH) |
| Пользовательские функции 66 (0x42) — Данные BOOTLOADER -> ARD, 0x42, text- xx BYTES , CRC_L, CRC_H <- ARD, 0x42, text- xx BYTES , CRC_L, CRC_H | Запрос 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x42 3 байт и далее – Данные TEXT max 64b /n-1 байт - CRC (LOW) /n байт - CRC (HIGH) | Ответ 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x42 3 байт и далее – Данные TEXT max 64b ... /n-1 байт - CRC (LOW) /n байт - CRC (HIGH) |
| 67 (0x43) — Данные терминала -> ARD, 0x43, кол-во байт xx, text- xx BYTES , CRC_L, CRC_H <- ARD, 0x43, кол-во байт xx, text- xx BYTES , CRC_L, CRC_H | Запрос 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x43 3 байт - Счетчик байт данных 4 байт и далее – Данные TEXT max 64b ... /n-1 байт - CRC (LOW) /n байт - CRC (HIGH) | Ответ 1 байт – Адрес устройства 2 байт – Функция 0x43 3 байт - Счетчик байт данных 4 байт и далее – Данные TEXT max 64b ... /n-1 байт - CRC (LOW) /n байт - CRC (HIGH) |
| Формат пакетов MODBUS RTU модулей расширения. Адресное пространство, выбор адреса – перемычками. 1 байт - Адрес = 0x10 - 0x1F - Блок датчиков 1 байт - Адрес = 0x20 - 0x2F - Блок силовых выходов | Запрос 1 байт – Адрес устройства 2 байт - Функция 3 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (HIGH) 4 байт - Адрес первой ячейки(параметра) (LOW) 5 байт – Чтение - Число ячеек(HIGH) / Запись – Данные singed (HIGH) 6 байт - Чтение - Число ячеек(LOW) / Запись - Данные singed (LOW) 7 байт - CRC (LOW) 8 байт - CRC (HIGH) |  |
| Поддерживаемые функции устройствами Блок датчиков и Блок силовых выходов 2 байт - Функции 17 (0x11) — Чтение информации об устройстве (Report Slave ID) Пример -> ADR, 0x11, CRC_L, CRC_H <- ARD, 0x11, text- 32 BYTES , CRC_L, CRC_H 70 (0x46) Запуск загрузчика (reboot) -> ADR, 0x46, CRC_L, CRC_H <- ADR, 0x46, CRC_L, CRC_H | 65 (0x41) Чтение данных устройства -> ADR, 0x41, адрес ячейки -2 байта, число параметров 2 байта = 1(0x01 0x00), CRC_L, CRC_H <- ARD, 0x41, число байт - 1байт = 0x02 , Данные 2 байта singed , CRC_L, CRC_H | 66 (0x42) Запись данных в устройство -> ADR, 0x42, адрес ячейки -2 байта, Данные 2 байта singed CRC_L, CRC_H <- ARD, 0x42, адрес ячейки -2 байта, Данные 2 байта singed CRC_L, CRC_H В случае успешной записи данные выходные = входным, не успешной данные выходные = -32768 (0x80,0x00) |
| Блок датчиков Адреса ячеек данных и их возможные значения В случае отсутствия/неисправности возвращает значение -32768 | 0 18B20 #1 температура (-55 … +127) 1 18B20 #2 температура (-55 … +127) 2 18B20 #3 температура (-55 … +127) 3 18B20 #4 температура (-55 … +127) 4 ADC 1 Значение АЦП (0-255) 5 ADC 2 Значение АЦП (0-255) 6 ADC 3 Значение АЦП (0-255) 7 ADC 4 Значение АЦП (0-255) 8 DHT22 температура (-400.. +800 = -40,0С - +80,0С) 9 DHT22 влажность (0-1000 = 0,0% - 100,0%) |  |
| Блок реле Формат запроса - ответа Адрес Функция Адрес первой ячейки (HIGH) Адрес первой ячейки(LOW) R- Число ячеек(HIGH)/W-data high R- Число ячеек(LOW)/W-data low ******************** 1 быйт - Адрес = 0x20 - 0x2F 2 байт - команды | 17 (0x11) — Чтение информации об устройстве (Report Slave ID) -> ADR, 0x11,crc,crc <- ARD, 0x11, text- 32 BYTES ,crc,crc 70 (0x46) Запуск загрузчика -> ADR, 0x46,crc,crc <- ADR, 0x46,crc,crc | 65 (0x41) Чтение данных устройства -> ADR, 0x41, addr register 2bytes, число параметров 2bytes = 1(01 00), crc,crc <- ARD, 0x41, число байт 1 bytes = 2 (02 ), data 2 BYTES singed ,crc,crc 66 (0x42) Запись данных в устройство -> ADR, 0x42, addr register 2bytes, data singed 2bytes (xx xx), crc,crc <- ARD, 0x42, addr register 2bytes, data singed 2bytes (xx xx), crc,crc |
| Для адресов 0-3 возможна запись и чтение. Запись «1» в регистр обозначает включение, «0» - выключение Чтение возвращает текущее состояние Для адресов 4-7 возможно только чтение. Значение «1» в регистре обозначает замкнутый вход , «0» - разомкнутый На входы подключаются концевые выключатели или «сухой контакт» | Адреса регистров 0 OUT #1 R/W 1 OUT #2 R/W 2 OUT #3 R/W 3 OUT #4 R/W 4 IN #1 R 5 IN #2 R 6 IN #3 R 7 IN #4 R |  |

Обработка ошибок

Ведущий отправляет запрос к Ведомому, в котором в поле «код функции» указывает ему на необходимое действие. 
Байты данных содержат информацию, необходимую для выполнения данной функции. 
Ведомый, в случае удачного выполнения этой функции, повторяет код функции в ответе. 
При возникновении ошибки, код функции в ответе модифицируется — старший бит выставляется в 1.
В байтах данных передается причина ошибки. Например при исполнении Ведомым функции 0x0F возникла ошибка, тогда он ответит Ведущему полем функции равным 0x8F. 
В дополнении к изменению кода функции, Ведомый размещает в поле данных уникальный код, который указывает на тип и причину ошибки.

### Стандартные коды ошибок

### 01 — Принятый код функции не может быть обработан.

### 02 — Адрес данных, указанный в запросе, недоступен.

### 03 — Значение, содержащееся в поле данных запроса, является недопустимой величиной.

### 04 — Невосстанавливаемая ошибка имела место, пока ведомое устройство пыталось выполнить затребованное действие.

### 05 — Ведомое устройство приняло запрос и обрабатывает его, но это требует много времени. Этот ответ предохраняет ведущее устройство от генерации ошибки тайм-аута.

### 06 — Ведомое устройство занято обработкой команды. Ведущее устройство должно повторить сообщение позже, когда ведомое освободится.

### 07 — Ведомое устройство не может выполнить программную функцию, заданную в запросе. Этот код возвращается для неуспешного программного запроса, использующего функции с номерами 13 или 14. Ведущее устройство должно запросить диагностическую информацию или информацию об ошибках от ведомого.

### 08 — Ведомое устройство при чтении расширенной памяти обнаружило ошибку паритета. Ведущее устройство может повторить запрос, но обычно в таких случаях требуется ремонт

CRC-16 -  циклически избыточный код  -  полином A001h

Физический интерфейс – RS485  115200 8N1 Адресное пространство  Диапазон адресов – 1-127

Временные  диаграммы (для скорости  115200)

Обработка запросов с функциями 3 (0x03), 16 (0x10), 17 (0x11) всегда   выполняется в фонововом режиме, независимо от программы пользователя. Одновременно может выполняться только один запрос. Минимальное время тишины  1,5 ms. Минимальное время до начала ответа – 0mS, типичное 1mS, максимальное 200 mS (если контроллер занят функциями работы с другими критичными во времени интерфейсами). Время ожидания ответа мастером до ошибки таймаута  - 500 mS.

Обработка запроса 67 (0x43)  возможна в случае остановленной программы пользователя(консоль). Если запущена, то обрабатывается только одна команда  - BREAK.

Обработка запроса 66 (0x42)  возможна только в режиме BOOTLOADER. Минимальное время тишины 300us.

В случае ответа множеством посылок, сам контроллер формирует время тишины 2,5 mS.

Для модулей расширения

Минимальное время тишины  1,5 ms. Минимальное время до начала ответа – 0mS, типичное 1mS, максимальное 30 mS.

Расширения

Модуль COZIR™ Ambient Sensor

Данный модуль расширения поставляется по отдельному заказу.

Примечание.

1. Перед работой с датчиком порт UART должен быть настроен на скорость 9600 8N1

2. Обратите внимание, что все настройки датчика COZIR сохраняются в его  энергонезависимой памяти, поэтому только датчик может  быть сконфигурирован один раз. Он не должен быть настроен каждый раз, когда он включен.

Пример

LIST

0010 PAUSE 1000:UART 1,4:CZINI

0011 REM PAUSE 100:CZCMD "X 400":PAUSE 100

0015 FOR i=1 TO 50

0020 PRINT "----------------------------"

0021 A=CZRD{1}

0022 PRINT .1,"Влажность   = ",A," %"

0023 A=CZRD{2}

0024 PRINT .1,"Температура = ",A," град.С"

0025 A=CZRD{3}

0026 PRINT .0,"Сод. CO2   = ",A," ppm"

0029 PAUSE 1000

0030 NEXT i

OK

RUN

----------------------------

Влажность   = 53.9 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 528 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.2 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 521 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.2 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 519 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.3 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 525 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.3 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 530 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.3 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 528 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.2 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 521 ppm

----------------------------

Влажность   = 54.2 %

Температура = 26.8 град.С

Сод. CO2   = 521 ppm

OK

Продолжение следует.  Схемотехника совершенствуется, набор команд и операторов увеличивается. Следите за новыми версиями.

(с)  Гармаш Геннадий  2005-2018.

- Замечания и предложения - gennadiy.v@gmail.com

- Поддержка и актуальные версии http://picping.lg.ua/

Software Licence Agreement:

- THIS SOFTWARE IS PROVIDED IN AN "AS IS" CONDITION.  NO WARRANTIES, WHETHER

- EXPRESS, IMPLIED OR STATUTORY, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, IMPLIED

WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE APPLY

TO THIS SOFTWARE. THE AUTHOR SHALL NOT, UNDER ANY CIRCUMSTANCES, BE LIABLE

FOR SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES, FOR ANY REASON WHATSOEVER.

ПО контроллера распространяется под лицензией Shareware.

Разрешается свободное некоммерческие использование опубликованных версий без каких либо гарантий.

*Для коммерческого использования требуется  регистрация каждой копии П/О.

*Исчезнет надпись DEMO и возможно появятся дополнительные возможности.

*Вы можете заказать любые дополнения или купить проект целиком.